
PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2015 m.                      d. sprendimu Nr. 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS

APLINKOS MONITORINGO 

2015–2019 M. PROGRAMA

[image: image1.png]


 
ĮVADAS

Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas nustato, kad savivaldybių aplinkos stebėsena (monitoringas) vykdomas joms priskirtose teritorijose, siekiant gauti detalesnę informaciją apie savivaldybių teritorijų gamtinės aplinkos būklę ir planuoti bei įgyvendinti vietines aplinkosaugos priemones. Europos Sąjungos (toliau – ES) direktyvos, Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir Aplinkos ministerijos aplinkosaugos srities teisės aktai nustato papildomus miesto gyvenamosios aplinkos kokybės stebėsenos ir valdymo uždavinius.

LR Aplinkos monitoringo įstatyme pateiktas toks aplinkos monitoringo apibrėžimas:

Aplinkos monitoringas (stebėsena) – sistemingas aplinkos bei jos komponentų būklės ir kitimo stebėjimas, antropogeninio poveikio vertinimas ir prognozė.

Vykdant aplinkos monitoringą, stebima, vertinama ir prognozuojama:

1) fizikinio, radiacinio, cheminio, biologinio ir kitokio antropogeninio poveikio šaltiniai bei jų poveikis aplinkai;

2) oro ir kritulių, paviršinio vandens (upių, ežerų, tvenkinių, Kuršių marių, Baltijos jūros), dirvožemio, žemės gelmių, biotos būklė;

3) natūralių ir antropogeniškai veikiamų gamtinių komponentų (pelkių, natūralių ir kultūrinių pievų, miškų ir kt.) būklė;

4) aplinkoje vykstančių globalinių procesų kaita ir tendencijos (rūgštieji krituliai, ozono sluoksnio kitimas, šiltnamio  reiškinys ir kt.).

Kad būtų efektyviai valdoma aplinkos kokybė, Panevėžio miesto savivaldybei (toliau – Savivaldybė) optimalu turėti vieną kompleksinę miesto aplinkos kokybės valdymo programą, kurioje  būtų numatyta:

· visi Savivaldybės aplinkos kokybės gerinimo tikslai ir uždaviniai;

· aplinkos sektorių būklės stebėsenos reikalavimai, orientuojant duomenų rinkimą ir naudojimą savivaldos funkcijų realizavimui informacinės administravimo sistemos formavimui;

· reikalavimai, kaip kaupti, sisteminti, naudoti valdyme, pateikti visuomenei įvairialypius duomenis apie aplinkos sektorių būklę, jos gerinimą. 

Tokios kompleksinės programos nauda – strategiškai orientuoti išteklius svarbiausioms miesto gyventojų sveikatingumo ir gamtosaugos reikmėms, sukaupti vientisą atskirų tyrimų, matavimų, analizių informaciją, leidžiančią rengti pagrįstas, kompleksines priemones.

Įgyvendinant pirmąją (2005–2008 m.) Panevėžio  miesto savivaldybės aplinkos monitoringo programą, pagrindinę dalį sudarė svarbiausių natūralios gamtinės gyvenamosios aplinkos atskirų sferų (oro, vandens, grunto) užterštumo stebėjimai (fizinio ir cheminio užterštumo monitoringas). Kitą dalį sudarė miesto kraštovaizdžio raidos monitoringas, atliekų monitoringas ir ekologinis sveikatos monitoringas. Trečiąją monitoringo programos dalį sudarė duomenų tvarkymo sistemos aprašymas.

Bendrasis Programos tikslas – sukurti aplinkos informacinę sistemą, apimančią visą pagrindinę aplinkosauginę informaciją, būklės stebėseną, situacijos vertinimą ir priemonių rengimą, sudarysiančią sąlygas kryptingai ir kompleksiškai valdyti Panevėžio miesto aplinkos kokybinių parametrų kaitą: mažinti triukšmą, oro, paviršinių vandens telkinių, grunto taršą, išsaugoti miesto kraštovaizdį, gamtinę aplinką, pagerinti vandens kokybę, užtikrinti ūkinės veiklos ir statybų neigiamų pasekmių aplinkai prevenciją.

Programa numato, kad aplinkos užterštumo duomenys būtų kaupiami ir sisteminami įvertinant bendrojo, specialiojo, detaliojo teritorijų planavimo, techninio projektavimo, aplinkos priežiūros administravimo procesų reikmes, kad padėtų pagrįsti darnią statybų ir ūkinės veiklos plėtrą. Gamtos apsaugos uždaviniai neatsiejami nuo racionalaus ūkininkavimo, gyventojų sveikatinimo siekių, todėl į Programą įtraukiamos atliekų surinkimo ir panaudojimo, subalansuotos plėtros, gyvenamosios aplinkos kokybės, saugomų teritorijų, kraštovaizdžio, želdynų, vertingų želdinių, biologinės įvairovės būklės ir žemėnaudų struktūros stebėsenos temos.

Panevėžio miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2014–2019 m. programa parengta vadovaujantis Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. IX-1187 (Žin., 2002, Nr. 113-5029), nurodytomis aplinkos apsaugos ilgalaikės plėtros kryptimis bei priemonėmis; LR aplinkos monitoringo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 112-2842), LR aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-75), LR saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), LR žemės gelmių įstatymo (Žin., 1995, Nr. 63-1582; 2001, Nr. 35-1164), LR Aplinkos ministro 2007 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. D1-380 (Žin., 2007, Nr. 76-30345) patvirtintomis bendrosiomis savivaldybių aplinkos monitoringo ir kitų aplinkosaugos srities įstatymų nuostatomis, taip pat atsižvelgiant į Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos, patvirtintos LR Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 (Žin., 2003. Nr. 89-4029) V skyriaus poskyryje „Aplinkos kokybė” numatytomis priemonėmis ir 284 punkte išvardintais aplinkos būklės rodikliais bei remiantis standartizuotomis ir tarptautiniu mastu pripažintomis aplinkos stebėsenos metodikomis.

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS MONITORINGO PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Panevėžio miesto savivaldybės monitoringo programos tikslas – nuolatos ir sistemingai gauti išsamią informaciją apie savivaldybės teritorijos gamtinės aplinkos būklę ir antropogeninio poveikio sąlygotus gamtinės aplinkos būklės pokyčius, kuri įgalintų planuoti ir įgyvendinti aplinkos apsaugos priemones, užtikrinančias gamtinės aplinkos kokybės gerinimą. Siekiant numatyto tikslo reikia įgyvendinti šiuos uždavinius:

1. Nuolat ir sistemingai stebėti savivaldybės teritorijos gamtinės aplinkos bei jos komponentų būklę ir jų kitimo tendencijas;

2. Vertinti ir prognozuoti ūkinės veiklos poveikį gamtinei aplinkai;

3. Sistemingai stebėti ir vertinti natūralių ir antropogeniškai veikiamų gamtinių sistemų (ekosistemų, kraštovaizdžio) būklę;

4. Sukurti vieningą aplinkos stebėsenos duomenų bazę ir palaikyti ją;

5. Kaupti, analizuoti ir teikti informaciją apie savivaldybės teritorijos gamtinės aplinkos būklę.

Įgyvendinant numatytus tikslus ir uždavinius bus atliekama šios monitoringo programos: 
· aplinkos oro stebėsena (monitoringas);

· paviršinio vandens stebėsena (monitoringas);
· tyliosios viešosios zonos triukšmo monitoringas;
· maudyklų monitoringas.
Molainių buvusių filtracijos laukų teritorijos stebėsenos programa 2014-2019 m. yra parengta 

ir patvirtinta atskirai. 

 Stebėsenos programa sudaryta iš antropogeninės veiklos įtakos stebėsenos ir ekosistemų būklės stebėsenos, kurios savo ruožtu skirstomos pagal aplinkos objektus. Programoje numatyta vieningos duomenų bazės sukūrimas ir stebėsenos integruotos informacinės sistemos valdymas ir priežiūra.
           Duomenų bei informacijos pateikimas. Gauta informacija kasmet pateikiama šios stebėsenos programos GIS duomenų bazei bei Panevėžio miesto aplinkos monitoringo informacijos tvarkytojui – Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Ekologijos skyriui, kuri nustatyta tvarka teiks informaciją juridiniams ir fiziniams asmenims bei visuomenei. Įvykdžius šią stebėsenos programą bus parengta ataskaita, įvertinant aplinkos kokybės ir užterštumo kaitos tendencijas ir pateikiant šios kaitos prognozę.

Programos įgyvendinimo grafikas. Monitoringo duomenys teikiami ataskaitų forma. Aplinkos monitoringo ataskaitos teikiamos Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Ekologijos skyriui ir Panevėžio RAAD: metinės iki einamųjų metų gruodžio 20 d., galutinės 2019 m. gruodžio mėn. 20 d. Pateikiama baigiamoji ataskaita su aplinkos kokybės ir užterštumo žemėlapiais, grafikais ir prognoze.

Vertinant gautų tyrimų rezultatus ar atsiradus naujiems taršos šaltiniams, Panevėžio miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2015–2019 m. programa tikslinama ir koreguojama.
APLINKOS ORO STEBĖSENOS (MONITORINGO) PLANAS
Pagrindinis Panevėžio miesto oro monitoringo tikslas – stebėti, vertinti ir prognozuoti oro cheminės būklės rodiklių pokyčius, gauti reikalingą ir patikimą informaciją oro kokybės valdymui, siekiant, kad oro užterštumas Panevėžyje nedidėtų ir teršalų koncentracijos neviršytų ribinių verčių, nustatytų pagal ES kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 67-2627 su vėlesniais pakeitimais). Pagrindiniai programos uždaviniai – vykdyti Panevėžio miesto savivaldybės oro būklės monitoringą. kad būtų įgyvendinti aplinkos oro kokybei keliami reikalavimai ir uždaviniai, savivaldybei reikalinga detali informacija apie aplinkos oro kokybę ir taršą, kuri leistų parengti ir įgyvendinti Panevėžio miesto oro kokybės valdymo programą. Papildomi tyrimai pasyviais sorbentais leistų detaliau įvertinti teršalų koncentracijų erdvinį pasiskirstymą Panevėžio miesto dalyse, kur neatliekami nuolatiniai automatiniai oro teršalų matavimai.
Pagrindiniai aplinkos monitoringo, kuriam priklauso ir savivaldybių oro monitoringas, vykdymą reglamentuojantys įstatymai – LR aplinkos oro apsaugos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 98-2813 su vėlesniais pakeitimais),  Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 1997, Nr. 65-1540; 2000, Nr. 39-1093; 2002, Nr. 2-49; 2003, Nr. 61-2763; 2004, Nr. 36-1179, Nr. 60-2121; 2005, Nr. 47-1558; 2008, Nr. 120-4550; 2010, Nr. 54-2646; 2010, Nr. 70-3472), Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 112-2824; 2003, Nr. 612766; 2006, Nr. 57-2025).Oro monitoringo objektai:

•
Aplinkos oras.

Panevėžio miesto aplinkos oro stebėsenos (monitoringo) objektai, stebimi rodikliai, periodiškumas
	Programos uždavinys
	Uždavinio įgyvendinimo priemonės (ar jų grupės) kodas ir pavadinimas
	Stebimi rodikliai ar rodiklių grupės
	Monitoringo objektai
	Stebėjimų skaičius periodiškumas, dažnumas

	Panevėžio mieste vykdyti sistemingus aplinkos oro būklės stebėjimus, jos kaitos vertinimą ir prognozes, vietinių aplinkosaugos priemonių planavimą bei įgyvendinimą, t.y. aplinkos oro kokybės valdymą.
	Aplinkos oro monitoringo tikslas – rinkti ir teikti sistemišką matavimais ar kitais metodais pagrįstą informaciją, skirtą optimaliam oro kokybės reguliavimui užtikrinti, apie dydžių (koncentracijų ore lygiai, srautai į žemės paviršių ir kt.) pokyčius laiko ir erdvės atžvilgiu.
	NO2, SO2, KD10, kiekiai; LOJ 
	11 vietų
	Keturi laikotarpiai per metus po dvi savaites.



	
	
	Meteorologiniai parametrai (oro temperatūros ir drėgnumo, atmosferos slėgio, vėjo krypties ir greičio.
	
	


Monitoringo vietų parinkimo principai ir pagrindimas

Monitoringo vietos yra parinktos norint įvertinti komunalinės – pramoninės veiklos Panevėžio mieste įtaką aplinkos oro kokybei. Monitoringo vietos pasirinkti vadovaujantis pakankamo minimumo principu, juos tolygiai išdėstant Panevėžio savivaldybės teritorijoje. Monitoringo vietos yra parinktos pagal ankstesnių metų Panevėžio miesto aplinkos oro monitoringo stebėjimo tinklą, siekiant užtikrinti monitoringo tęstinumą.

Monitoringo vietų išsidėstymo schema

[image: image2.png]Savitis ki

agojy

Kniaudiskis

Fluxial

o

o

oo
= @

Panevémys

7
L ]

0o

o





Aplinkos oro stebėjimo ir tyrimų vietos (monitoringo vietos)

	Matavimo vietos Nr. žemėlapyje 


	LKS-94
	Matavimų būdas
	Vieta


	
	rytai
	šiaurė
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	522947
	6176759
	Automatinė stotis 0012
	Sirupo g.

	2
	523047
	6176880
	Pasyvūs sorbentai; automatinis automobilių skaičiuotuvas
	Basanavičiaus ir Vilniaus g. sankryža

	3
	522788
	6177233
	Pasyvūs sorbentai
	Elektros g.

	4
	520326
	6177684
	Pasyvūs sorbentai
	Dariaus ir Girėno g.

	5
	519656
	6179258
	Pasyvūs sorbentai
	Tarp Pušaloto g. ir geležinkelio linijos

	1
	2
	3
	4
	5

	6
	520862
	6178645
	Pasyvūs sorbentai
	J. Janonio g.

	7
	519705
	6176073
	Pasyvūs sorbentai
	Savitiškio g.

	8
	522206
	6175127
	Pasyvūs sorbentai
	Stetiškių g.

	9
	523551
	6176067
	Pasyvūs sorbentai
	Beržų ir Margių g. sankryža

	10
	524633
	6178017
	Pasyvūs sorbentai
	Elektronikos g.

	11
	522477
	6180045
	Pasyvūs sorbentai
	Baranausko g.


Metodų bei procedūrų sąrašas

Rekomenduojamas tyrimų metodų sąrašas: 
	Eil. Nr.
	Nustatomi parametrai
	Metodas
	Normatyvinio ar kito dokumento,

kuriame pateiktas metodas, žymuo

	

	1
	1. NO2, SO2,  LOJ 

2. KD10 


	1.Pasyvių sorbentų matavimo metodai.
3. Aktyvaus siurbimo metodas - Beta spindulių absorbcinis.

	1. LST EN 13528-1 Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai. 1dalis. Bendrieji reikalavimai;

1.2. LST EN 13528-2 Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai. 2 dalis. Specialieji reikalavimai ir bandymo metodai;

1.3. LST EN 13528-3 Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai. 3 dalis. Parinkimo, naudojimo ir priežiūros vadovas;

2. EN 15058:2006 Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai. Anglies monoksido (CO) koncentracijos nustatymas. Pamatinis metodas. Nedispersinė infraraudonoji spektrometrija;

3. EN ISO 23210:2009 Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai. Kietųjų dalelių KD10 ir KD2,5 masės koncentracijos išmetamosiose dujose nustatymas. Mažų koncentracijų matavimas naudojant ėmiklius (ISO 23210:2009);

4. EN 14625:2012 Aplinkos oras. Standartinis ozono koncentracijos matavimo metodas, taikant ultravioletinę fotometriją.

	2

	Meteorologiniai parametrai: oro temperatūra ir drėgnumas, atmosferos slėgis, vėjo kryptis ir greitis
	Vertinamas atliekant statistinius išmatuotų verčių skaičiavimus
	 

	
	
	
	


Oro kokybės tyrimų duomenys naudojami vertinti bei prognozuoti vykstančius savaiminius ir antropogeninio poveikio sąlygotus pokyčius, aplinkos kitimo tendencijas ir galimas pasekmes žmonių sveikatai ir ekosistemoms. Gauti rezultatai panaudojami sveikatos apsaugai, teritorijų ir ūkio plėtros planavimui, gyventojų informavimo reikmėms.

Valstybinio monitoringo rezultatai yra pateikiami Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje:

http://gamta.lt/.


         Gyventojų informavimui apie esamą aplinkos oro būseną, kaip gerai suprantamą ir paprastai vertinamą, mieste siūloma naudoti skelbiamą LR Aplinkos ministerijos tinklalapyje oro užterštumo indeksą. Oro užterštumo lygio indeksas (OUI) – tai aplinkos ore išmatuotų teršalų koncentracijų kokybinė išraiška, naudojama supaprastintam oro kokybės apibūdinimui. OUI gali būti paskaičiuojamas tik nuolatinių (nepertraukiamų) matavimų pagrindu. Panevėžyje tokia stotis tik viena -  t. y.  valstybinė oro monitoringo stotis. Kitų programoje numatytų matavimo vietų indikatorinio lygio duomenys, gauti  naudojant pasyviuosius sorbentus, netinkami OUI paskaičiavimui.
         Nustatant OUI, remiamasi teršalų, kuriems pagal ES ir Lietuvos teisės aktus yra nustatytos trumpo periodo ribinės vertės, koncentracijų lygiais. Šis indeksas pagrįstas kietųjų dalelių (KD10), azoto dioksido (NO2), sieros dioksido (SO2), anglies monoksido (CO), ozono (O3) koncentracijų įvertinimu. Įvertinus nustatyto periodo (1, 8 ar 24 valandų) koncentracijas pagal užterštumo lygio skalę nustatomas indeksas. Lentelėje pavaizduota OUI bei jį atitinkančių teršalų koncentracijų (μg/m3, CO – mg/m3) intervalų skalė.
7 lentelė.  OUI bei jį atitinkančių teršalų koncentracijų (μg/m3, CO – mg/m3) intervalų skalė
	OUI:
	KD10
	NO2
	SO2

	
	24 val. vidurkis
	1 val. vidurkis
	1 val. vidurkis
	24 val. vidurkis

	1. - Labai žemas
	0-15
	0-50
	0-50
	0-25

	2. - Žemas
	16-30
	51-100
	51-100
	26-50

	3. - Vidutinis 
	31-50
	101-200
	101-300
	51-100

	4. -Aukštas 
	51-100
	201-400
	301-500
	101-150

	5. - Labai aukštas
	>100
	>400
	>500
	>150


             S
totyse, kuriose matuojama ne visų išvardintų teršalų koncentracija, indeksas nustatomas įvertinant mažiau teršalų.

             Kaip nustatomas OUI?

             
Įvertinama KD10, NO2, SO2, koncentracija stotyse. Pagal koncentracijos lygį iš pradžių kiekvienam matuojamam teršalui nustatomas tarpinis indeksas. Nustatant stoties OUI išrenkama didžiausia tarpinio indekso vertė, t.y. aukščiausias oro užterštumo lygis. Tokiu būdu, OUI atspindi blogiausią oro kokybę mieste. „OUI dabar“ nustatomas pagal matavimo stočių duomenis ir atsinaujina kas valandą. „OUI rytoj“ prognozuojamas atsižvelgiant į meteorologines prognozes rytdienai.

Kaip išvengti žalingo poveikio sveikatai?

•Labai žemas arba žemas – oro kokybė gera, galima mėgautis švariu oru.

•Vidutinis – jautrios gyventojų grupės (vaikai, vyresnio amžiaus žmonės, nėščios moterys ) turėtų vengti ilgesnių pasivaikščiojimų ar kitos aktyvesnės veiklos prie intensyvaus eismo gatvių, sankryžų.

•Aukštas – aktyvia veikla atvirame ore gali užsiimti tik visiškai sveiki žmonės; siekiant išvengti dar didesnio oro užterštumo, rekomenduojama nevažiuoti savu automobiliu, patariama naudotis viešuoju transportu.

•Labai aukštas – stengtis kuo mažiau būti atvirame ore; būti patalpose, neatidaryti langų; pajutus sveikatos sutrikimus, kreiptis į gydytoją.

OUI yra tik kokybinė oro užterštumo įvertinimo išraiška, priimtina miesto gyventojams kaip informacinė medžiaga. Bet kokios oro kokybės vertinimo studijos turi remtis matavimo duomenimis.

Vertinimo kriterijai

Atliekant oro kokybės tyrimus ir vertinant aplinkos oro kokybę, turi būti laikomasi reikalavimų, nurodytų ir patvirtintų įsakymais:

1. LR Aplinkos ir Sveikatos apsaugos ministrų įsakymai:
· 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo normų nustatymo" (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. D1-585/V-611 redakcija) (Žin., 2001, Nr. 106-3827, 2010, Nr. 2-87; 2010, Nr.82-4364);

· 2007 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. D1-329/V-469 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo" pakeitimo (Žin. 2000, Nr.100-3185, 2007 Nr.67-2627);

· 2008 m. birželio16 d. įsakymas Nr. D1-325/V-587 dėl aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 70-2688).

· 2005 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. D1-265/V-436 „Dėl visuomenės, suinteresuotų institucijų ir įstaigų informavimo apie aplinkos oro užterštumo lygius tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2005, Nr.74-2688; Žin., 2009, Nr.157-7111);

2. LR Aplinkos ministro įsakymai:

· 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 596 "Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo" (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-279 redakcija) (Žin., 2001, Nr. 106-3828; 2002, Nr. 81-3499, 2010, Nr. 42-2042; Nr.70-3496);
· 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. D1-1065 " Dėl ataskaitų apie savivaldybių aplinkos oro kokybės valdymo programų ir jų įgyvendinimo priemonių planų vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2011, Nr. 2-65);
PAVIRŠINIO VANDENS STEBĖSENOS (MONITORINGO) PLANAS
	Programos uždavinys
	Uždavinio įgyvendinimo priemonės (ar jų grupės) kodas ir pavadinimas
	Stebimi rodikliai ar rodiklių grupės
	Monitoringo objektai
	Stebėjimų skaičius periodiškumas, dažnumas

	Vykdyti Panevėžio miesto upių vandens kokybės monitoringą
	Upių vandens būklės ištyrimas ir kaitos vertinimas (monitoringas)
	Fizikiniai-cheminiai ir hidrocheminiai rodikliai:

NO2-, NO-3, NH+4, Pbendras, PO4-P, N bendras, BDS7, suspenduotos medžiagos, pH,  SEL, toC; O2
Aromatiniai, benzino ir dyzelino eilės angliavandeniliai (naftos produktai)
	12 tyrimo vietų


	4 kartus  per metus (1 kartą per metų sezoną)

	
	Upių dugno nuosėdų būklės ištyrimas ir kaitos vertinimas (monitoringas)
	Sunkieji metalai: Cu, Ni, Cr, Cd, Zn, Hg.

	12 tyrimo vietų


	1 kartą per metus


Pagrindinis Panevėžio miesto paviršinio vandens monitoringo tikslas – stebėti, vertinti ir prognozuoti upių vandens kokybės rodiklių pokyčius. Pagrindiniai programos uždaviniai – vykdyti Panevėžio miesto savivaldybės upių vandens kokybės monitoringą.

 Pagrindiniai aplinkos monitoringo, kuriam priklauso ir savivaldybių paviršinio vandens monitoringas, vykdymą reglamentuojantys įstatymai – Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (Žin., 1995, Nr. 63-1582; 2001, Nr. 35-1164; 2004, Nr. 167-6097; 2010, Nr. 86-4526), Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 1997, Nr. 65-1540; 2000, Nr. 39-1093; 2002, Nr. 2-49; 2003, Nr. 61-2763; 2004, Nr. 36-1179, Nr. 60-2121; 2005, Nr. 47-1558; 2008, Nr. 120-4550; 2010, Nr. 54-2646; 2010, Nr. 70-3472), Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 112-2824; 2003, Nr. 612766; 2006, Nr. 57-2025).

Monitoringo objektai
Panevėžio miestą kerta viena didesnių Lietuvos upių – Nevėžis, bei keli mažesni upeliai – Žagiena, Nendrė, Šermutas ir Šakinė. Panevėžio miestas yra mažai ežeringoje lygumoje. Taigi Nevėžis yra esminis miesto gamtinis objektas, formuojantis miesto išsidėstymą bei jo estetinį vaizdą ir įvaizdį.

Nevėžio upė Panevėžio miestą dalina į dvi dalis: šiaurinę ir pietinę. Upės ilgis centrinėje miesto dalyje yra apie 4,2 km. Natūralių ežerų Panevėžio mieste nėra, tačiau užtvenkus Nevėžį yra suformuotas „Ekrano“ gamyklos tvenkinys. Miesto centrinėje dalyje yra susiformavusi Nevėžio upės buvusi vaga – Senvagė. Miesto pakraščiuose yra kūdrų ir kitokių natūralių vandens telkinių. Penki Panevėžio miesto didžiausi parkai yra: Skaistakalnio parkas, Kultūros ir poilsio parkas, Marijonų gatvės parkas (Jaunimo sodas), Kniaudiškių parkas ir Berčiūnų miško parkas (priklausantis Sanžilės kraštovaizdžio draustiniui). Didžioji dalis parkų (išskyrus Kniaudiškių) yra išsidėstę prie Nevėžio upės. Dėl to teritorija abipus Nevėžio yra pagrindinė miesto rekreacijos zona.

Paviršinio vandens monitoringo objektai:

· Paviršinis vanduo.
· Dugno nuosėdos.
Panevėžio miesto paviršinio vandens stebėsenos (monitoringo) objektai, stebimi rodikliai, periodiškumas
Monitoringo vietų parinkimo principai ir pagrindimas

Monitoringo vietos yra parinktos norint įvertinti komunalinės – pramoninės veikos Panevėžio mieste įtaką paviršinio vandens kokybei. Monitoringo vietos paviršinio vandens telkiniuose pasirinkti vadovaujantis pakankamo minimumo principu, juos tolygiai išdėstant Panevėžio savivaldybės teritorijoje. Monitoringo sudėtyje yra keli postai Nevėžyje, po vieną Žagienio ir Šermuto upėse, kurie pasirinktus svarbiausius hidrocheminius ir geocheminius parametrus charakterizuoja atskirose upės atkarpose.

Monitoringo vietų išsidėstymo schema

[image: image3.png][ 1

o

Savitisk

[ P

1

[ B

[ IS

Panevézys




Paviršinio vandens ir dugno nuosėdų stebėjimo ir tyrimų vietos (monitoringo vietos)

	Posto 

pav.
	LKS-94
	Vandens

telkinys
	Vieta

	
	rytai
	Šiaurė
	
	

	1
	526368,29
	6178766,30
	Nevėžis
	Nevėžio užtvanka Tinklų gatvėje 

	2
	524136,91
	6177968,48
	Nevėžis
	Nevėžio upė ties J.Biliūno gatve

	3
	523343,45
	6177359,75
	Nevėžis
	Nevėžio upė žemiau  Žagienio žiočių

	4
	522272,40
	6178278,52
	Nevėžis
	Nevėžio upė ties Respublikos gatve

	5
	521415,85
	6178546,80
	Nevėžis
	Nevėžio upė ties Nemuno gatve

	6
	519649,24
	6178230,55
	Nevėžis
	Nevėžio upė  ties  Savitiškio g.

	7
	526918,04
	6177863,70
	Nevėžis
	Nevėžio upė  aukščiau Juostos  žiočių

	8
	523941,77
	6177232,63
	Žegienis
	Žagienio upelis ties Vilniaus gatve

	9
	515865,89
	6177923,17
	Nevėžis
	Nevėžio upė  žemiau Molainos žiočių

	10
	524157,04
	6176451,65
	Žagienis
	Žagienio upelis ties Beržų gatve

	11
	520263,27
	6175349,33
	Šermutas
	Šermuto upelis ties  „Ąžuolo“ sodininkų bendrija

	12
	518218,84
	6177999,70
	Nevėžis
	Nevėžio upė ties J.Janonio g.


Metodų bei procedūrų sąrašas

Paviršinio vandens mėginiai tiesiogiai pasemiami specialia laboratorijoje paruošta tara, kuri vandeniu užpildoma taip, kad neliktų oro burbuliukų. Kiekviename paviršinio vandens paėmimo poste matuojami kaitūs fizikiniai-cheminiai rodikliai: temperatūra, ištirpęs deguonis, savitasis elektrinis laidis (SEL), pH ir Eh rodikliai. Laboratorijos, atliekančios taršos šaltinių matavimus ir tyrimus, turi turėti leidimus šiems matavimams ir tyrimams atlikti arba būti akredituotos teisės aktų nustatyta tvarka.   
Dugno nuosėdų ėminiai sudaromi iš 5 subėminių, surinktų „voko“ principu iš bendro ~ 20–25 m2 ploto. Kiekvienas subėminys renkamas iš 4–5 m2. Ėminiai renkami į plastikinį (maistui skirtą) kibirą. Susėmus į kibirą subėminius bendras ėminio turinys 10–35 minučių homogenizuojamas, jį nuodugniai išmaišant. Po to pasemiant iš skirtingų kibiro vietų surinkto ėminio perdedama į plastikinius indus laboratoriniams tyrimams. Dugno nuosėdų, kaip ir dirvožemio, būklės nustatymui ir įvertinimui rekomenduojama laikytis savivaldybių monitoringo atlikimo principais, reglamentuojamais „Savivaldybių dirvožemio ir požeminio vandens monitoringo rekomendacijos“, kurie patvirtinti Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.1-259 (Žin., 2011, Nr. 3-114).
Rekomenduojamas tyrimų metodų sąrašas:
	Eil. Nr.
	Nustatomi rodikliai
	Metodas
	Normatyvinio ar kito dokumento,

kuriame pateiktas metodas, žymuo

	Tyrimų objektas: paviršinis vanduo

	1
	Amonio jonai
	Spektrofotometrija
	LST ISO 7150-1:1998 Vandens kokybė. Amonio kiekio nustatymas. 1 dalis. Rankinis spektrometrinis metodas.

	
	
	Jonų chromatografija
	LST EN IS0 14911:2000  Vandens kokybė.  Ištirpusių Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ ir Ba2+ nustatymas jonų mainų chromatografija. Vandens ir nuotėkų tyrimo metodas (ISO 14911:1998)

	2
	Azotas bendras
	Instrumentinis
	LST EN ISO 11905-1:2000. Vandens kokybė. Azoto nustatymas. 1 dalis. Oksidacinio mineralinimo peroksodisulfatu metodas (ISO 11905-1:1997).  

	3
	Fosforas bendras
	Spektrofotometrija
	LST EN ISO 6878:2004. Vandens kokybė. Fosforo nustatymas. Spektrometrinis metodas, vartojant amonio molibdatą (ISO 6878:2004).

	4


	Ištirpęs deguonis
	Elektrocheminis
	LST EN ISO 5814:2012. Vandens kokybė. Ištirpusio deguonies nustatymas. Elektrocheminio zondo metodas (ISO 5814:2012).

	5
	Nitratai
	Jonų chromatografija
	LST ISO 10304-1:2009. Vandens kokybė. Ištirpusių anijonų nustatymas jonų mainų chromatografija. 1 dalis. Bromido, chlorido, fluorido, nitrato, nitrito, fosfato ir sulfato nustatymas (ISO 10304-1:200)

	6
	Nitritai
	Spektrofotometrija
	LST EN 26777:1999. Vandens kokybė. Nitrito kiekio nustatymas. Molekulinės absorbcijos spektrometrinis metodas (ISO 6777:1984).

	
	
	Jonų chromatografija
	LST ISO 10304-1:2009. Vandens kokybė. Ištirpusių anijonų nustatymas jonų mainų chromatografija. 1 dalis. Bromido, chlorido, fluorido, nitrato, nitrito, fosfato ir sulfato nustatymas (ISO 10304-1:2007).

	7
	Fosfatų fosforas 
	Spektrofotometrija
	LST EN ISO 6878:2004. Vandens kokybė. Fosforo nustatymas. Spektrometrinis metodas, vartojant amonio molibdatą (ISO 6878:2004).

	8
	BDS 7
	Neskiestų mėginių metodas
	LST EN 1899-2:2002. Vandens kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo per n parų (BDS<(Index)n>) nustatymas. 2 dalis. (ISO 5815:1989, modifikuotas).

	9
	pH
	Potenciometrija
	LST EN ISO 10523:2012. Vandens kokybė. pH nustatymas (ISO 10523:2008).

	10
	Savitasis elektrinis laidis
	Konduktometrija
	LST EN 27888:2002. Vandens kokybė. Savitojo elektrinio laidžio nustatymas (ISO 7888:1985).

	11
	Suspenduotos medžiagos
	Košimo pro stiklo pluošto koštuvą metodas.
	LST EN 872:2005. Vandens kokybė. Suspenduotų medžiagų nustatymas.

	12
	Naftos produktai
	Ekstrahavimas ir dujų chromatografija
	LST EN ISO 9377-2:2002. Vandens kokybė. Angliavandenilinio rodiklio nustatymas. 2 dalis. Metodas, naudojant ekstrahavimą ir dujų chromatografiją (ISO 9377-2:2000) naftos produktai.

	Tyrimų objektas: dugno nuosėdos

	13
	Sunkieji metalai: Cd, Cr, Cu, Ni, Zn, Hg.

	GF – AAS
	LST ISO 11047:2004 Dirvožemio kokybė. Kadmio, chromo, kobalto, vario, švino, mangano, nikelio ir cinko nustatymas ekstrahuojant dirvožemį karališkuoju vandeniu. Liepsnos ir elektroterminės atominės absorbcijos spektrometriniai metodai (ISO 11047:1998), B metodas


Vertinimo kriterijai
1.  HN 60:2004 (Žin., 2004, Nr. 41-1357).

2. Ekogeologinių tyrimų reglamentas (Žin., 2008, Nr. 71-2759).

3. LAND 89-2010 (Žin., 2010, Nr. 19-904).

4. Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. D1-230. (Žin., 2008, Nr. 53-1987).

5. Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašas. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. D-633 (Žin., 2006, Nr. 5-159; 2011, Nr. 23-1115).

6. Nuotekų tvarkymo reglamentas. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. D1-236. (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2007, Nr. 110-4522; 2009, Nr.83-3473; 2009, Nr. 159-7267; 2010, Nr. 59-2938).

7. Lietuvos higienos norma HN 60:2004 „Pavojingų cheminių medžiagų didžiausios leistinos koncentracijos dirvožemyje”. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. V-114 (Žin., 2004, Nr. 41-1357).

8. Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai (LAND 9-2009). Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. D1-694 (Žin., 2009, Nr. 140-6174).

9. Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-178 redakcija).
10. Paviršinių vandens telkinių tipų aprašas. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. D1-256 (Žin., 2005, Nr. 69-2481). 

11. Vandensaugos tikslų nustatymo tvarkos aprašas. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. 457 (Žin., 2003, Nr. 92-4179; 2009, Nr. 74-3029).
12. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (Žin., 1997, Nr. 104-2615; 2003, Nr. 36-1544; 2009, Nr. 154-6955 ). 
TYLIOSIOS VIEŠOSIOS ZONOS TRIUKŠMO MONITORINGAS

Pagrindinis Panevėžio miesto tyliosios viešosios zonos triukšmo monitoringo tikslas išmatuoti ir įvertinti triukšmo lygį. Vienas iš svarbiausių šių monitoringinių stebėjimų uždavinių yra monitoringo duomenų panaudojimas triukšmo žemėlapių sudarymui ir jų atnaujinimui.

Pagrindiniai aplinkos monitoringo, kuriam priklauso triukšmo monitoringas, vykdymą reglamentuojantys įstatymai – Lietuvos Respublikos Žemės gelmių įstatymas (Žin., 1995, Nr. 63-1582; 2001, Nr. 35-1164; 2004, Nr. 167-6097; 2010, Nr. 86-4526), Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 1997, Nr. 65-1540; 2000, Nr. 39-1093; 2002, Nr. 2-49; 2003, Nr. 61-2763; 2004, Nr. 36-1179, Nr. 60-2121; 2005, Nr. 47-1558; 2008, Nr. 120-4550; 2010, Nr. 54-2646; 2010, Nr. 70-3472), Lietuvos Respublikos Aplinkos monitoringo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 112-2824; 2003, Nr. 612766; 2006, Nr. 57-2025).

Objektas:

· Triukšmas

Panevėžio miesto tyliosios viešosios zonos triukšmo stebėsenos (monitoringo) objektai, stebimi rodikliai, periodiškumas
	Programos uždavinys
	Uždavinio įgyvendinimo priemonės (ar jų grupės) kodas ir pavadinimas
	Stebimi rodikliai ar rodiklių grupės
	Monitoringo objektai
	Stebėjimų skaičius periodiškumas, dažnumas

	Vykdyti Panevėžio miesto tyliosios viešosios zonos triukšmo monitoringą
	Ekvivalentinio triukšmo ir garso slėgio matavimai oktaviniuose dažniuose
	Ekvivalentinis garso slėgio lygis
	2 vietos
	2 kartus metuose

	
	
	Maksimalus garso slėgio lygis
	
	


Monitoringo vietų parinkimo principai ir pagrindimas


Atliekant užstatomų arba rekonstruojamų teritorijų šalia magistralių bei intensyvaus eismo kelių akustinį įvertinimą, pritaikomos tikslingiausios, efektyviausios ir ekonomiškiausios architektūrinio planavimo, statybinės akustinės ir organizacinės administracinės, mažinančios transporto keliamą triukšmą priemonės. Todėl vadovaujamės gatvių ir kelių tinklo triukšmo žemėlapiais. Jie turi įeiti į projektinės dokumentacijos sudėtį, rengiant techninius ir ekonominius miestų plėtros pagrindus, detalius jų rajonų planus.

Monitoringo vietų išsidėstymo schema

[image: image4.png]



Panevėžio miesto triukšmo stebėsenos stebėjimo ir tyrimų vietos (monitoringo vietos)
	Posto 

pav.
	LKS-94
	Stebimi parametrai 
	Vieta

	
	šiaurė
	rytai
	
	

	22
	514990,841
	6178166,195
	Ekvivalentinis garso slėgio lygis ;

Maksimalus garso slėgio lygis
	Berčiūnų miško parko teritorija


Metodų bei procedūrų sąrašas

Rekomenduojamas tyrimų metodų sąrašas:

	Eil. Nr.
	Nustatomi rodikliai
	Normatyvinio ar kito dokumento,

kuriame pateiktas metodas, žymuo

	1
	Ekvivalentinis garso slėgio lygis
	LST ISO 1996-1:2004/P:2005

LST ISO 1996-2:2008.

	2
	Maksimalus garso slėgio lygis
	LST ISO 1996-1:2004/P:2005

LST ISO 1996-2:2008.


Vertinimo kriterijai

Higienos norminis aktas triukšmo vertinimui HN 33-2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose 
ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.
MAUDYKLŲ MONITORINGO PROGRAMA

Pagrindinis Panevėžio miesto maudyklų monitoringo tikslas periodiškai vykdyti vandens kokybės (mikrobiologinės ir cheminės taršos) tyrimus, laiku išsiaiškinti galimus taršos šaltinius ir įspėti apie tai gyventojus.

Svarbiausi uždaviniai:

· Maudymosi sezono metu nuo gegužės 15 d. iki rugsėjo 15 d. stebėti Lėvens ir Nevėžio upių vandens poilsio zonose mikrobiologinę ir cheminę kokybę.

· Savalaikiai išsiaiškinti mikrobiologinės ir cheminės taršos šaltinius.

· Informuoti visuomenę apie maudyklų vandens kokybę.

· Numatyti priemones vandens kokybės gerinimui rekreacinėse vietose.

Pagrindiniai aplinkos monitoringo, kuriam priklauso ir savivaldybių maudyklų vandens monitoringas, vykdymą reglamentuojantys įstatymai – Lietuvos Respublikos Žemės gelmių įstatymas (Žin., 1995, Nr. 63-1582; 2001, Nr. 35-1164; 2004, Nr. 167-6097; 2010, Nr. 86-4526), Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 1997, Nr. 65-1540; 2000, Nr. 39-1093; 2002, Nr. 2-49; 2003, Nr. 61-2763; 2004, Nr. 36-1179, Nr. 60-2121; 2005, Nr. 47-1558; 2008, Nr. 120-4550; 2010, Nr. 54-2646; 2010, Nr. 70-3472), Lietuvos Respublikos Aplinkos monitoringo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 112-2824; 2003, Nr. 612766; 2006, Nr. 57-2025).

Objektas. Upių ir tvenkinių vanduo.

Panevėžio miesto maudyklų vandens stebėsenos (monitoringo) objektai, stebimi rodikliai, periodiškumas
	Programos uždavinys
	Uždavinio įgyvendinimo priemonės (ar jų grupės) kodas ir pavadinimas
	Stebimi rodikliai ar rodiklių grupės
	Monitoringo objektai
	Stebėjimų skaičius periodiškumas, dažnumas

	Vykdyti Panevėžio miesto upių vandens būklės monitoringą 
	Upių vandens būklės ištyrimas ir kaitos vertinimas (monitoringas)
	Fiziniai ir hidrocheminiai rodikliai:

Žarninių enterokokų (Intestinal Enterococci) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml; žarninių lazdelių (Escherichia coli) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml


	2 tyrimo vietos:

Piniavos poilsiavietė, esanti Tičkūnų kaime, Karsakiškio sen. Panevėžio rajone prie Lėvens upės; paplūdimys prie Nevėžio upės užtvankos Panevėžyje
	Kasmet kas 2 savaitės nuo birželio mėnesio 1 d. iki rugsėjo mėnesio 15 d.


Monitoringo vietų parinkimo principai ir pagrindimas

Paplūdimys – sausumos ir tekančio ar stovinčio gėlo vandens telkinio arba jūros vieta, skirta poilsiauti ir maudytis. Maudykla – paplūdimio vieta, skirta maudytis vienu metu ne mažiau kaip šimtui žmonių maudymosi sezono didžiausios apkrovos metu. Vanduo turi būti saugus žmonėms maudytis.
Monitoringo vietų išsidėstymo schema
[image: image5.png]D — ) &
<o, Panarina §
s

Piniav:

2 Piriaves Skynimai Tickina

oo mickas.

wis

Botkalns S

Vit

Plukiat

Pluiiai




Maudyklų vandens stebėjimo ir tyrimų vietos (monitoringo vietos)

	Posto 

pav.
	LKS-94
	Vandens

telkinys
	Vieta

	
	šiaurė
	rytai
	
	

	1
	6177750,
	52450?
	Nevėžio upė
	Paplūdimys prie Nevėžio upės užtvankos Panevėžyje

	2
	6182912,50
	523176,06
	Lėvens upė
	Piniavos poilsiavietė, esanti Tičkūnų kaime, Karsakiškio sen. Panevėžio rajone


Metodų bei procedūrų sąrašas

Paviršinio vandens mėginiai tiesiogiai pasemiami specialia laboratorijoje paruošta tara, kuri vandeniu užpildoma taip, kad neliktų oro burbuliukų. Laboratorijos, atliekančios taršos šaltinių matavimus ir tyrimus, turi turėti leidimus šiems matavimams ir tyrimams atlikti arba būti akredituotos teisės aktų nustatyta tvarka.

Rekomenduojamas tyrimų metodų sąrašas:

	Eil. Nr.
	Nustatomi rodikliai
	Metodas
	Normatyvinio ar kito dokumento,

kuriame pateiktas metodas, žymuo

	Tyrimų objektas: maudyklų  vanduo

	1
	Žarninių enterokokų (Intestinal Enterococci) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml; 
	Membraninio filtravimo metodas
	LST EN ISO 7899-1+Ac:2000 EN Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas paviršiniuose vandenyse bei nuotėkose ir jų skaičiavimas. 1 dalis. Sumažintasis (tikėtiniausio skaičiaus) metodas, sėjant skystoje terpėje (ISO 7899-1:1998) arba LST EN ISO 7899-2:2001 Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. (ISO 7899-2:2000).



	2
	Žarninių lazdelių (Escherichia coli) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml;
	Membraninio filtravimo metodas
	LST EN ISO 9308-1:2001. Vandens kokybė. Escherichia coli ir koliforminių bakterijų aptikimas paviršiniuose vandenyse bei nuotėkose ir jų skaičiavimas. 3 dalis. Sumažintasis (tikėtiniausiojo skaičiaus) metodas, sėjant skystoje terpėje (ISO 9308-3:1998) arba LST EN ISO 9308-3+Ac:2000 EN Vandens kokybė. Žarninių lazdelių (Escherichia coli) ir koliforminių bakterijų aptikimas ir skaičiavimas. 1 dalis. (ISO 9308-1:2000).




Vertinimo kriterijai.

1. LST EN ISO 19458:2006. (LST EN ISO 19458:2006) Vandens kokybė. Mėginių ėmimas mikrobiologinei analizei (ISO 19458:2006).

Vandens kokybės rodikliai vertinami lyginant juos su ribinėmis rodiklių vertėmis, nustatytomis:

Lietuvos higienos norma HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ (LR sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. V-179).

2.2. PANEVĖŽIO MIESTO APLINKOS MONITORINGO INFORMACINĖ SISTEMA

Panevėžio miesto aplinkos monitoringo duomenys turi būti kaupiami specialiai suprojektuotoje ir sukurtoje duomenų bazėje. Informacinė sistema turi užtikrinti monitoringo duomenų įvedimo funkcijas, taip pat numatant galimybes įvesti duomenis iš nutolusių monitoringo vykdytojų darbo vietų bei duomenis surinkti automatiniu ar pusiau automatiniu būdu. Duomenų bazėje turi būti kaupiama geografinė, aprašomoji informacija, ataskaitų tekstai, bandymų protokolai ir kt. Informacinė sistema turi užtikrinti tinkamą monitoringo informacijos apdorojimą, ataskaitų generavimą, duomenų bazės administravimą. Duomenys turi būti pateikiami įvairiais pavidalais: statistinės lentelės, diagramos, žemėlapiai, automatiškai generuojamos ataskaitos ir pan. Informacinė sistema turi užtikrinti pastabų apie Panevėžio miesto ekologinę būklę ir pan. priėmimą ir jų operatyvų apdorojimą.

Informacijos apie savivaldybės teritorijos gamtinės aplinkos būklę sklaidai pirmaisiais monitoringo vykdymo metais turi būti sukurta interneto svetainė. Šioje svetainėje turi būti pateikiama informacija apie Panevėžio miesto aplinkos monitoringo sistemą, apibendrintos aplinkos monitoringo vykdymo ataskaitos, duomenys bei apdorota informacija pagal kiekvieną stebėjimų rūšį, interaktyvūs žemėlapiai, iliustruojantys Panevėžio miesto ekologinę būklę pagal visas stebėjimų rūšis. Interneto sistema turi numatyti galimybę visuomenei ne tik gauti informaciją apie rajono ekologinę būklę, tačiau ir sudaro prielaidas pačiai pateikti duomenis ar pastabas. Interneto monitoringo informacinė sistema turi būti nuolatos administruojama ir tobulinama.


Esant techninėms galimybėms, kaupti informaciją, integruojant ją  su IS „AIVIKS“ duomenų sistema.

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS MONITORINGO 2014–2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

	Eil. Nr.
	Stebėsenos priemonės
	Laikotarpis

	
	
	2015 metai
	2016 metai
	2017 metai
	2018 metai
	2019 metai

	1.

	Aplinkos oro vertinimas
	+
	+
	+
	+
	+

	2.


	Tyliosios viešosios zonos triukšmo monitoringas
	+
	+
	+
	+
	+

	3.

	Vandens monitoringas
	
	
	
	
	

	3.1.
	Paviršinis vanduo
	+
	+
	+
	+
	+

	3.2.
	Maudyklų vanduo
	+
	+
	+
	+
	+


