PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

## SPRENDIMAS

DĖL AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ 2019–2022 METŲ INVESTICIJŲ PANEVĖŽIO MIESTE PLANO SUDERINIMO

2022 m. liepos 11 d. Nr. 1-246

### Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 35 straipsniu, Šilumos tiekėjų investicinių planų derinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 1-176 „Dėl Šilumos tiekėjų investicinių planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Panevėžio miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

- Suderinti AB „Panevėžio energija“ 2019–2022 metų investicijų Panevėžio mieste planą (priedas).

- Pripažinti netekusiu galios Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. 1-193 „Dėl AB „Panevėžio energija“ 2019–2022 metų investicijų Panevėžio mieste plano suderinimo ir Savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ 1 punktą.

- Nurodyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras							   Rytis Mykolas Račkauskas

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2022 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. 1-246

priedas

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ 2019–2022 METŲ INVESTICIJŲ PLANAS PANEVĖŽIO MIESTE

|  | Objekto pavadinimas | Finan-savimo šaltinis | Planuo-jama objekto vertė, tūkst. € | Investicijos, tūkst. € |  |  |  | Trumpa objekto charakteristika | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. |  |  |
| 1. | Gamyba |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Panevėžio RK-1 katilinės rekonstravimas (užbaigimas) | 50 % SF, 50 % PE | 3 400 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 9,8 MW (VŠK – 8 MW ir kondensacinis ekonomaizeris – 1,8 MW), kuras – biokuras | 2018 m. tęstinė investicija, patikslintas Savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimas Nr. 1-222, pasikeitus įrengiamo katilo tipui (VŠK vietoj GK) |
| 1.2. | Garo ir vandens šilumokaičio statyba Panevėžio RK-1 katilinėje | PE | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 15 MW | Savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimas Nr. 1-34 |
| 1.3. | Kamino statyba Panevėžio RK-1 katilinėje | PE | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | Savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimas Nr. 1-34 |
| 1.4. | Panevėžio elektrinės katilinės rekonstravimas (užbaigimas) | 50 % SF, 50 % PE | 3 200 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 9,8 MW (VŠK – 8 MW ir kondensacinis ekonomaizeris – 1,8 MW), kuras – biokuras | 2018 m. tęstinė investicija, Savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimas Nr. 1-222 |
| 1.5. | Biokuro garo katilo ir kondensacinio ekonomaizerio statyba Panevėžio elektrinėje, Senamiesčio g. 113 | 50 % SF, 50 % PE | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 25 t/h garo katilas ir 5 MW kondensacinis ekonomaizeris, kuras – biokuras | Savivaldybės tarybos 2019-11-21 sprendimas Nr. 1-444 |
| 1.6. | Absorbcinio šilumos siurblio įrengimas Panevėžio RK-1 katilinėje biokuro katilų efektyvumui pagerinti | 40 % parama, 60 % PE | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1 MWš prie GK-6, GK-7, naujas DKE, kartu pritaikomas esamas DKE-1 | Savivaldybės tarybos 2019-11-21 sprendimas Nr. 1-444 |
| 1.7. | Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Panevėžio RK-1 katilinės stogo | 40 % parama, 60 % PE | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 150 kWe | Savivaldybės tarybos 2019-11-21 sprendimas Nr. 1-444 |
| 1.8. | Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas Panevėžyje | 40 % parama, 60 % PE | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 kWe | Savivaldybės tarybos 2019-11-21 sprendimas Nr. 1-444 |
| 1.9. | Vidaus kelias ir pervaža per siaurąjį geležinkelį į AB „Panevėžio energija“ teritoriją | PE | 329 | 254 | 75 | 0 | 0 |  | Savivaldybės tarybos 2021-05-26 sprendimas Nr. 1-193 |
| 1.10. | Apsaugos posto įrengimas įvažiavimui iš Paliūniškio g. pusės | PE | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |  | Savivaldybės tarybos 2021-05-26 sprendimas Nr. 1-193 |
| 1.11. | Panevėžio RK-1 tinklų siurblio el. variklio dažnio keitiklio įrengimas, prijungimas prie esamos valdymo ir vizualizavimo sistemos SCADA | PE | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 200 kW | Savivaldybės tarybos 2021-05-26 sprendimas Nr. 1-193 |
| 1.12. | Naujo tinklų siurblio įrengimas Panevėžio RK-1 | PE | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 250 m3/h | Savivaldybės tarybos 2021-05-26 sprendimas Nr. 1-193 |
| 1.13. | DKE-1 šilumokaičių termofikacinio vandens cirkuliacinės sistemos rekonstravimas Panevėžio RK-1 | PE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | Savivaldybės tarybos 2021-05-26 sprendimas Nr. 1-193 |
| 1.14. | Gaisro aptikimo signalizacijos praplėtimas Senamiesčio g. 113, Panevėžyje | PE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |  | Investicija derinama |
| 1.15. | Apsauginės signalizacijos praplėtimas Senamiesčio g. 113, Panevėžyje | PE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |  | Investicija derinama |
| 1.16. | Panevėžio elektrinės katilinės ir Panevėžio RK-1 apskaitos prietaisų modernizavimas | PE | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 vnt. PEl katilinė, 3 vnt. RK-1 | Investicija derinama |
| 1.17. | NA katijoninių filtrų įrengimas Panevėžio RK-1 | PE | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 |  | Investicija derinama |
| 1.18. | Vandens kietumo matavimo prietaisas Panevėžio RK-1 | PE | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | Investicija derinama |
| 1.19. | Dujų degiklio UAB „Vilniaus duona“ katilinės GK Nr. 2 keitimas | PE | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 160 – 1160 kW | Investicija derinama |
| 1.20. | Deaeratoriaus išgarų aušinimo sistemos įrengimas AB „Vilniaus duona“ katilinėje | PE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |  | Investicija derinama |
|  | Iš viso gamybai Panevėžio mieste: |  | 20 789 | 4 654 | 13 850 | 78 | 7 |  |  |
|  | Iš jų – AB „Panevėžio energija“ lėšos |  | 11 017 | 2 454 | 7 378 | 78 | 7 |  |  |
| 2. | Perdavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstravimo II etapas | 50 % SF, 50 % PE | 2 018 | 2 018 | 0 | 0 | 0 | 2DN50 iki DN500 mm, L ~ 3787 m | Savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimas Nr. 1-34 |
| 2.2. | Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstravimo III etapas | 50 % SF, 50 % PE | 2 295 | 0 | 2 295 | 0 | 0 | 2DN50 iki DN250 mm, L ~ 5018 m | Savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimas Nr. 1-34 |
| 2.3. | Panevėžio miesto ir rajono šilumos tinklų rekonstravimo IV etapas | 50 % SF, 50 % PE | 2 020 | 0 | 0 | 2 020 | 0 | 2DN50 iki DN250 mm, L ~ 4006 m | Savivaldybės tarybos 2019-03-21 sprendimas Nr. 1-72 |
| 2.4. | Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstravimo V etapas | 50 % SF, 50 % PE | 1 809 | 0 | 0 | 0 | 1 809 | 2DN50 iki DN200 mm, L ~ 3823 m | Savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimas Nr. 1-34 |
| 2.5. | Šilumos tinklų nuo ŠK-70 iki ŠK-70-4 Nemuno g. 62 su atšakomis rekonstravimas Panevėžyje | PE | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | 2DN50 iki DN200 mm, L – 908 m | Investicija derinama |
| 2.6. | Šilumos tinklų nuo Nemuno g. 72 iki Nemuno g. 80 su atšakomis rekonstravimas Panevėžyje | PE | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 2DN62 iki DN125 mm, L – 537 m | Investicija derinama |
| 2.7. | Šilumos tinklų nuo ŠK-70 iki ŠK-70-13 su atšakomis rekonstravimas Panevėžyje | PE | 506 | 0 | 0 | 0 | 506 | 2DN50 iki DN200 mm, L – 1215 m | Investicija derinama |
|  | Iš viso perdavimui Panevėžio mieste: |  | 9 142 | 2 018 | 2 295 | 2 514 | 2 315 |  |  |
|  | Iš jų – AB „Panevėžio energija“ lėšos |  | 5 071 | 1 009 | 1 147 | 1 504 | 1 411 |  |  |
| 3. | Bendrųjų poreikių investicijos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1. | # Naujų šilumos vartotojų prijungimas | PE | # 522 | # 137 | # 245 | # 80 | # 60 |  | # Savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimas Nr. 1-34 |
|  | Iš jų: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Naujų šilumos vartotojų prijungimas | PE | 170 | 17 | 33 | 60 | 60 |  | Savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimas Nr. 1-34 |
| 3.1.2 | Naujų šilumos vartotojų prijungimas | 50 % SF, 50% PE | 102 | 70 | 32 | 0 | 0 |  | Savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimas Nr. 1-34 |
| 3.1.3 | Šilumos tinklų statyba Panevėžyje | 50 % SF, 50% PE | 250 | 50 | 180 | 20 | 0 |  | Savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimas Nr. 1-34 |
| # 3.2. | # Šilumos gamybos išlaidų mažinimo priemonių planas | PE | # 36 | # 6 | # 10 | # 10 | # 10 |  | # Savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimas Nr. 1-34 |
| # 3.3. | # Projektavimas ir konsultavimas | PE | # 6 | # 0 | # 3 | # 2 | # 1 |  | # Savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimas Nr. 1-34 |
| # 3.4. | # Kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimas | PE | # 262 | # 87 | # 70 | # 45 | # 60 |  | # Investicija derinama |
| # 3.5. | # Atsiskaitomieji apskaitos prietaisai | PE | # 90 | # 32 | # 22 | # 14 | # 22 |  | # Savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimas Nr. 1-34 |
| # 3.6. | # Transporto priemonės, įrenginiai ir kiti mechanizmai, įranga | PE | # 316 | # 124 | # 55 | # 89 | # 48 |  | # Savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimas Nr. 1-34 |
| # 3.7. | # Šilumos trasų išpirkimas | PE | # 3 | # 0 | # 1 | # 1 | # 1 |  | # Savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimas Nr. 1-34 |
| # 3.8. | # Duomenų nuotolinio nuskaitymo ir perdavimo įranga | PE | # 52 | # 30 | # 0 | # 11 | # 12 |  | # Investicija derinama |
| # 3.9. | # Mokestis už studentų studijas KTU | PE | # 3 | # 3 | # 0 | # 0 | # 0 |  | # Savivaldybės tarybos 2021-05-26 sprendimas Nr. 1-193 |
| # 3.10. | # Šilumos tinklų remontas, didinantis ilgalaikio materialiojo turto vertę | PE | # 35 | # 35 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2DN50 iki DN150 mm, L ~ 223 m | # Savivaldybės tarybos 2021-05-26 sprendimas Nr. 1-193 |
| # 3.11. | # Panevėžio elektrinės katilinės VŠK-5 (PTVM-500) kapitalinis remontas, didinantis ilgalaikio materialiojo turto vertę | PE | # 437 | # 437 | # 0 | # 0 | # 0 |  | # Savivaldybės tarybos 2021-05-26 sprendimas Nr. 1-193 |
| # 3.12. | # Vaizdo kamerų keitimas Senamiesčio g. 113, Panevėžyje | PE | # 1 | # 1 | # 0 | # 0 | # 0 |  | # Savivaldybės tarybos 2021-05-26 sprendimas Nr. 1-193 |
|  | Iš viso bendrųjų poreikių investicijos Panevėžio mieste: |  | 1 764 | 892 | 406 | 252 | 214 |  |  |
|  | Iš jų – AB „Panevėžio energija“ lėšos |  | 1 588 | 832 | 300 | 242 | 214 |  |  |
|  | Iš viso Panevėžio mieste: |  | 31 695 | 7 564 | 16 551 | 2 844 | 2 536 |  |  |
|  | Iš jų – AB „Panevėžio energija“ lėšos |  | 17 676 | 4 295 | 8 825 | 1 824 | 1 632 |  |  |

Pastabos: Negavus struktūrinių fondų paramos, atskiriems projektams investicijos nebus skiriamos arba projektai bus vykdomi mažesne apimtimi. Priklausomai nuo būsimų struktūrinių fondų paramos gavimo sąlygų, investicijų 2019–2022 metų planai gali būti iš esmės koreguojami ir derinami iš naujo.

Trumpiniai: SF – struktūrinių fondų lėšos; PE – AB „Panevėžio energija“ lėšos.

Paaiškinimai: parama – Klimato kaitos programos arba Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos; MWš – šiluminės galios megavatas; kWe – elektrinės galios kilovatas; GK – garo katilas; DKE – dūmų kondensacinis ekonomaizeris.

______________________