2

[image: image1.png]



PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. 1-103 „DĖL STATINIŲ TINKAMOS PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

      Nr.      
Panevėžys

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 21 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 49 straipsnio 1 dalies 3 punktu, statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo“, 102.3 papunkčiu, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. 1-103 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1-44 pripažinimo netekusiu galios“, 189 punktu, Panevėžio miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:  

1. Pakeisti Statinių tinkamos priežiūros taisykles, patvirtintas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. 1-103 „Dėl Statinių tinkamos priežiūros taisyklių patvirtinimo“, ir išdėstyti jas nauja redakcija (pridedama).

2. Nurodyti, kad sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras


               













                   





  Rytis Mykolas Račkauskas


PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. 1-103
(Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2024 m.              d. sprendimo Nr. 

redakcija)
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS IR TINKAMO STATINIŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Panevėžio miesto savivaldybės statinių naudojimo priežiūros ir tinkamo statinių naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (toliau – Statybos įstatymas), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, (toliau – Reglamentas).

2. Taisyklės reglamentuoja statinių, esančių Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje, priežiūros reikalavimus. Taisyklės privalomos gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, kitų statinių naudotojams, juridiniams asmenims statinių techniniams prižiūrėtojams ir Panevėžio miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos specialistams, įgaliotiems vykdyti jiems priskirtų statinių naudojimo priežiūrą. 

3. Taisyklėse vartojama sąvoka „statinys“ apima tik tuos statinius, kurių naudojimo priežiūra Statybos įstatymo 49 straipsnio 1 dalies 3 punktu priskirta savivaldybių administracijų kompetencijai. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

4. Statinių naudojimo priežiūra (toliau – priežiūra) atliekama nuo naujo statinio statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos, deklaracijos apie naujo statinio statybos užbaigimą patvirtinimo ir pateikimo Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) dienos iki statinio naudojimo pabaigos (statinio išregistravimo Nekilnojamojo turto registre dienos) arba iki statinio griovimo darbų pradžios. 

II SKYRIUS

STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

5. Statinio priežiūros tikslas – užtikrinti Statybos įstatyme ir statybos techniniuose dokumentuose nustatytus statinių esminius reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę maksimaliai sumažinti avarijų tikimybę, grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai.

6. Pagrindiniai statinių ir jų konstrukcijų techninės priežiūros ir teisingo naudojimo uždaviniai: 

6.1. siekti, kad statiniai ir jų konstrukcijos būtų naudojami nepažeidžiant projektų, statybos ir eksploatavimo normų;

6.2. laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradusius statybinių konstrukcijų defektus;

6.3. profilaktinėmis priemonėmis tausoti (saugoti nuo ankstyvojo susidėvėjimo) statinius ir jų konstrukcijas;

6.4. išvengti statinių griūčių, o joms įvykus arba įvykus stichinėms nelaimėms, išvengti papildomų padarinių ir nuostolių;

6.5. siekti, kad statiniai nedarytų žalos žmonių sveikatai ir aplinkai.

7. Mažinant ardančiuosius klimato (vėjo, lietaus, drėgmės, temperatūrinių pokyčių, saulės radiacijos) poveikius, būtina prižiūrėti, kad:

7.1. būtų tvarkingi išorės atitvarų (sienų, stogų, cokolių ir kita), pamatų ir kitų konstrukcijų drėgmę izoliuojantys įrenginiai (izoliacija, drenažiniai sluoksniai ir kita);

7.2. būtų tvarkingi įrenginiai, skirti vandeniui pašalinti nuo statinių ir jų konstrukcijų (apskardinimai, latakai, lietvamzdžiai, įlajos, nuogrindos ir kita);

7.3. nesikauptų sniegas ir ledas prie sienų, švieslangių, langų ir kitų atitvarų vertikaliųjų paviršių, o jam susikaupus, pašalinti nuo šio paviršiaus toliau nei 2 m atstumu;

7.4. liūčių metu ir tirpstant sniegui ar ledui nesusidarytų vėjo blaškomi vandens srautai, šlakstantys statinių atitvaras ar kitas konstrukcijas;

7.5. atitvarų elementų sujungimo siūlėse ir kitose vietose neatsirastų pavojingų deformacijų požymių (plyšių, apsauginių sluoksnių arba ekranų pažeidimų, drenažinių latakų ar vamzdelių užakimo ir kita);

7.6. laiku būtų pašalinti atitvarinių konstrukcijų apsauginio sluoksnio erozijos židiniai, ypač vyraujančiųjų vėjų kryptimis;

7.7. žiemos metu neperšaltų konstrukcijos.

8. Saugant statinius ir jų konstrukcijas nuo chemiškai aktyvaus gruntinio (vandens, tirpalų, biologinių, klaidžiojančių srovių) poveikio, būtina siekti, kad:

8.1. pamatai, pagrindai ir kitos požeminės konstrukcijos nebūtų tiesiogiai šlakstomi gruntiniais vandenimis ir tirpalais;

8.2. būtų tvarkingos statinių nuogrindos, nuolajos ir kiti vandenį pašalinantys įrenginiai;

8.3. tvarkingai veiktų drenažo ir vandens pašalinimo sistemos;

8.4.   neatsirastų skysčių ar dujų požeminių nutekėjimų ar migracijų, galinčių sukelti konstrukcijų koroziją ar sprogimus;

8.5. nebūtų pažeisti įtaisai klaidžiojančioms srovėms neutralizuoti.

9. Gamybinėse ir kitose patalpose būtina palaikyti tokį temperatūros, drėgmės ir oro apykaitos režimą, koks jis numatytas statinio projekte ir statinių bei konstrukcijų eksploatavimo techniniuose dokumentuose.

10. Aplinkoje neturi būti viršijama chemiškai aktyvių medžiagų koncentracija.

11. Neleistina apkrauti papildomomis apkrovomis laikančiąsias konstrukcijas arba keisti jų apkrovimo schemas kabinant arba tvirtinant prie jų atotampas, atramas arba inkarus, sandėliuojant medžiagas, dirbinius, gruntą arba kitus krūvius, perkeliant arba pastatant naujus įrenginius ir technologinę įrangą, viršijant veikiančiųjų mechanizmų arba transporto priemonių projekte numatytas galias, greičius ir stabdymo jėgas kaupiantis vandeniui, sniegui, dulkėms ir sąnašoms, taip pat kitais poveikiais, nenumatytais statinio projektuose ir galinčiais pakeisti statinio arba konstrukcijų darbo schemą, sukelti pavojingas deformacijas.

12. Susikaupusį sniegą, vandenį, dulkes ir kitokias sąnašas periodiškai pašalinti nuo statinio ir jo konstrukcijų. Reguliariai valyti dulkes, tepalus ir kitokius teršalus nuo šildymo, vėdinimo, vandentiekio, kanalizacijos, kitų inžinerinių sistemų ir įrenginių.

13. Numačius keisti statinio paskirtį ir gamybos profilį, būtina įvertinti, kokią įtaką būsimi nauji technologiniai procesai, apkrovos ar būsima aplinka darys esamoms konstrukcijoms.

14. Konstrukcijų zonas, veikiamas transporto priemonių ar perkeliamųjų krūvių sistemingų smūgių, būtina apsaugoti specialiais metaliniais, mediniais, plastikiniais, guminiais ar kitokių medžiagų ekranais ar rėmais. Saugotinos zonos, priklausomai nuo poveikio konstrukcijoms pobūdžio, nurodomos atitinkamuose projektavimo dokumentuose.

15. Neleidžiama silpninti konstrukcijų išpjaunant ar įpjaunant atskiras jų dalis ar elementus, gręžiant ar išmušant angas ir skyles perdangose, denginiuose, santvarose, sijose, kolonose, sienose ir kitose laikančiosiose konstrukcijose.

16. Eksploatuojant laikančiąsias konstrukcijas, neleidžiama statyti naujų arba pašalinti esamų (taip pat ir laikinųjų) stovų, pakabų, įstrižainių ir kitokių ažūrinių konstrukcijų elementų, pašalinti ar perstatyti ryšių, sustandinti atramų šarnyrus ar kitaip keisti konstrukcijų darbo schemas.

17. Prie gelžbetoninių laikančiųjų konstrukcijų armatūros neleidžiama privirinti ar tvirtinti detalių ar pakabų.

18. Metalinių konstrukcijų ir detalių apsauga nuo korozijos turi būti sistemingai atnaujinama įvertinant aplinkos cheminį aktyvumą statinių eksploatavimo metu. Korozijos pažeistos vietos turi būti nuvalomos, o antikorozinė danga atnaujinama. Korozijos paveiktų konstrukcijų nešamoji galia patikrinama skaičiavimais ar kitais būdais. Metalinių konstrukcijų kaitinti ar valyti atvira ugnimi neleidžiama.

19. Turi būti neleidžiama medinėms konstrukcijoms drėkti ir pūti.

20. Medinių ir medinių-metalinių laikančiųjų konstrukcijų elementų sujungimo detalės turi būti tvarkingos.

21. Neleidžiama siaurinti evakuacinių kelių, perėjimų, pravažiavimų kelių ir koridorių, užstatyti jų stambiais įrenginiais, inventoriumi, medžiagomis ar kitokiais daiktais.

22. Draudžiama, nesilaikant statinių prieinamumo reikalavimų, nustatytų statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2019, šalinti neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietas, riboto judumo asmenims skirtus keltuvus (platformas), siaurinti priėjimus ir koridorius, užstatyti juos stambiais įrenginiais, inventoriumi, medžiagomis ar kitokiais daiktais, keisti kelių, priėjimų nuolydžius ar kitaip pažeisti statinių prieinamumo reikalavimus.

23. Natūraliai neapšviestose laiptinėse, koridoriuose ir kitose vietose, skirtose žmonėms ir transportui judėti, turi būti įrengtas nuolatinis dirbtinis apšvietimas.

24. Pamatų sėdimai turi būti stebimi vadovaujantis norminiais dokumentais.

25. Statinio sklype būtina prižiūrėti:

25.1. paviršinio ir gruntinio vandens nuleidimo iš visos teritorijos ir nuo statinių sistemas;

25.2. išmetimo vamzdynų triukšmo slopintuvus ir kitus triukšmo šaltinių lokalizavimo ir triukšmo sumažinimo iki normos įrenginius ir statinius;

25.3. vandentiekio, kanalizacijos, drenažo, šilumos, transporto, dujų ir skystojo kuro vamzdynų, hidraulinių pelenų pašalinimo įrenginius ir statinius;

25.4. apsaugos nuo nuošliaužų, nuogriuvų, lavinų ir krantų apsaugos statinius;

25.5. bazinius ir darbo reperius, ženklus;

25.6. pjezometrus, gruntinio vandens režimo stebėjimo gręžinius;

25.7. apsaugos nuo žaibo sistemas ir įžeminimo įrenginius.

26. Dūmtraukių priežiūros ir naudojimo specifiniai reikalavimai turi būti vykdomi vadovaujantis respublikinėmis statybos normomis 148-92* „Dūmtraukių naudojimo ir priežiūros taisyklės“.

III SKYRIUS

STATINIŲ NAUDOJIMO TVARKA

27. Statinio technine priežiūra rūpinasi statinio naudotojas, kuris privalo:

27.1. naudoti statinį pagal paskirtį išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarime Nr. 1178 „Dėl Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ nurodytas išimtis;

27.2. laikytis normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ar normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose nustatytų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, kad būtų išlaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios esminius statinio reikalavimus;

27.3. organizuoti ir / ar atlikti statinio techninę priežiūrą;

27.4. suremontuoti, rekonstruoti arba nugriauti statinius, jeigu tolesnis jų naudojimas kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai.

28. Statinyje esančių elektros tiekimo ir ryšių linijų, vamzdynų ir kitų komunikacijų priežiūrą vykdo ir už ją atsako juos eksploatuojantys fiziniai ar juridiniai asmenys.

29. Statinio naudotojas, paaiškėjus, kad statinio būklė kelia pavojų statinyje ar arti jo gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais būnančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, atsižvelgdamas į grėsmės pobūdį, privalo imtis priemonių žmonių, aplinkos ir statinio apsaugai užtikrinti.

IV SKYRIUS

 STATINIO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS

30. Statinio techninę priežiūrą organizuoja statinio naudotojas ūkio būdu arba sutarties pagrindu paskirdamas statinio techninį prižiūrėtoją. Statinio techninis prižiūrėtojas gali būti paskirtas įstatymų numatytais pagrindais.

31. Nesudėtingų statinių, vieno ir dviejų butų gyvenamųjų namų ir jų priklausinių, taip pat įrašytų į Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, žemės ūkio paskirties pastatų techninę priežiūrą gali atlikti patys naudotojai, nepaskirdami statinio techninio prižiūrėtojo. Šiame punkte nurodytų statinių naudotojams kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami, statinių ar atskirų jų konstrukcijų ir inžinerinės įrangos nuolatiniai stebėjimai ir kasmetinės apžiūros neprivalomos. Kitais negu šiame punkte nurodytais atvejais, statinio techniniai prižiūrėtojai turi būti paskirti tiksliai nurodant statinius, kurių techninę priežiūrą jiems pavesta atlikti.

32.  Sudėtingų konstrukcijų ypatingų statinių techninę priežiūrą vykdantys techniniai prižiūrėtojai privalo turėti ne mažesnį kaip aukštesnįjį inžinerinį techninį išsilavinimą, jeigu kituose teisės aktuose nenustatyta kitaip (jeigu tai numatyta kituose teisės aktuose, – ir reikiamos statybos techninės veiklos pagrindinės srities vadovo atestatą).

33. Kai statinio techninis prižiūrėtojas yra juridinis asmuo, jis turi paskirti už statinio techninę priežiūrą atsakingą asmenį, kurio kvalifikacija turi būti ne žemesnė negu nustatyta 32 punkte.

34.  Statinio techninis prižiūrėtojas, atlikdamas konkretaus statinio techninę priežiūrą, vykdo organizacines ir technines priemones statinio techninei būklei palaikyti, kad būtų užtikrinti statinio esminiai reikalavimai per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę.

35.  Statinio techninę priežiūrą sudaro:

35.1. nuolatinis statinio būklės stebėjimas;

35.2. statinio periodinė ir specializuota apžiūra;

35.3. pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas;

35.4. remonto (paprastojo arba kapitalinio) organizavimas.

36. Nuolatiniai statinio būklės stebėjimai atliekami ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Statinio būklės stebėjimai atliekami dažniau kaip kartą per mėnesį, kai: pastebėti statinio (jo konstrukcijų, inžinerinių sistemų) būklės defektai ar neleistinos deformacijos; vykdomi statinio dalies rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai; statinio sklype ar besiribojančiuose sklypuose vykdomi naujo statinio statybos arba esamo statinio rekonstravimo darbai; išreikštas naudotojo pageidavimas. Nuolatinius statinio būklės stebėjimus atlieka statinio techninis prižiūrėtojas arba kai techninis prižiūrėtojas yra juridinis asmuo, – darbuotojas, kuriam yra pavesta vykdyti nuolatinius statinio stebėjimus.

37. Nuolatinio stebėjimo metu vizualiai tikrinamos statinio pagrindinės konstrukcijos, fiksuojami pastebėti defektai, avarijų ar griūties pavojai ir numatomos priemonės jiems pašalinti, tikrinama gaisrinės saugos įrenginių ir priemonių būklė, patalpų ir aplinkos sanitarinė būklė. 

38. Statinių kasmetinę ir neeilinę apžiūrą vykdo specialistų grupė (komisija), kurios vadovas privalo turėti bet kurios statybos techninės veiklos pagrindinės srities vadovo atestatą.

39. Statinių kasmetinę ir neeilinę apžiūrą sudaro:

39.1. kasmetinė statinio, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūra, atliekama pasibaigus žiemos sezonui (atsižvelgiant į statinio naudojimo ypatumus ir prieš prasidedant žiemos sezonui). Nesudėtingų statinių, taip pat 1–2 butų gyvenamųjų namų ir jų priklausinių bei statinių, esančių kaimo namų valdoje, taip pat įrašytų į Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą statinių apžiūra, žemės ūkio paskirties pastatų ar atskirų ir inžinerinės įrangos kasmetinės apžiūros neprivalomos, taip pat neprivalomas statinio techninės priežiūros dokumentų pildymas;

39.2. neeilinė apžiūra, kuri atliekama po stichinių nelaimių (gaisrų, liūčių, uraganų, sprogimų ir pan.), statinio ar atskirų jo konstrukcijų griūties ir kitų reiškinių, sukėlusių pavojingas konstrukcijų deformacijas, taip pat keičiantis statinio naudotojui ar techniniam prižiūrėtojui. Tikrinamos pagrindinės konstrukcijos ir inžinerinė įranga, nustatomas tyrinėjimų, remonto poreikis, įvertinama nuolatinių stebėjimų kokybė ir tai aprašoma, registruojama apžiūros akte ir įrašu techninės priežiūros žurnale; esamo statinio statybiniai tyrinėjimai, jei jie reikalingi statinio ar atskirų jo dalių būklei nustatyti;

39.3. auditas (energetinis, ekonominis ar pan.), atliekamas statinio naudotojo sprendimu arba specialiųjų teisės aktų nustatyta tvarka siekiant gauti išvadas apie statinį tam tikru aspektu;

39.4. kitos papildomos apžiūros, kurias nustatė statinio savininkas ar kurios yra numatytos kituose teisės aktuose. Esant ypatingam arba specifiniam poveikiui statiniams ir jų konstrukcijoms (agresyvi aplinka, aukšta temperatūra, sunkus kėlimo mechanizmų darbo režimas, smūgiai ir kt.), be nuolatinių stebėjimų, kas 10–15 dienų atliekamos bendrosios arba dalinės periodinės apžiūros.

40. Kasmetinės apžiūros metu detaliai apžiūrimos ir tikrinamos pagrindinės statinio konstrukcijos, inžinerinė įranga, nustatomas statybinių tyrinėjimų poreikis, pastato defektai ir remonto darbų poreikis, įvertinama nuolatinių stebėjimų kokybė. 

41. Statinio būklės įvertinimai nuolatinio stebėjimo ir apžiūros metu aprašomi ir registruojami šiuose dokumentuose:

41.1. nuolatinio stebėjimo – įrašas statinio techninės priežiūros žurnale, pažymint pastebėtus defektus ar pavojingas deformacijas arba tai, kad jų nerasta, rekomendacijas ir priemones pastebėtiems defektams pašalinti, jei jų yra;
41.2. kasmetinės ir neeilinės apžiūros – surašomi atitinkamos apžiūros akte ir įrašu statinio techninės priežiūros žurnale;

41.3. statybiniai tyrinėjimai ir auditas – pateikiami techninėse ataskaitose ar projektuose priklausomai nuo sudarytų sutarčių šiems darbams atlikti. Taip pat surašomi atitinkami apžiūros aktai ir padaromi įrašai statinio techninės priežiūros žurnale.

42. Apžiūrų metu atskleidus deformacijų, defektų ar šiurkščių statinio naudojimo ir priežiūros taisyklių pažeidimų, dėl kurių kyla pavojus žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai arba galimi dideli materialiniai nuostoliai, atsakingas už apžiūrą asmuo privalo nedelsdamas apie tai informuoti statinio savininką (bendraturčius) arba jam (jiems) atstovaujančius asmenis. Vėliau apie tai jiems pranešama raštu, kartu pridedant apžiūros aktą. 

43. Asmuo, kuriam pranešta apie statinio, jo konstrukcijų ar inžinerinės įrangos kritinę būklę, turi nedelsdamas imtis veiksmų, apsaugančių žmones, aplinką ir statinį nuo galimų pasekmių. Pašalinus grėsmę, surašomas atliktų darbų aktas. Jis įregistruojamas statinio techninės priežiūros žurnale. 

44. Gyvenamųjų namų savininkai, daugiabučių namų naudotojai ir techniniai prižiūrėtojai šių statinių naudojimo priežiūrą privalo vykdyti Reglamento nustatyta tvarka. 

45. Kitų statinių, nenurodytų šių taisyklių, statinių naudotojai ir techniniai prižiūrėtojai statinių priežiūrą vykdo teisės aktų nustatyta tvarka.

V SKYRIUS

STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS

46. Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į teritorinį prižiūrimų statinių išsidėstymą, naudojamų statinių paskirtį ir jų sudėtingumą, tvarkomuoju dokumentu (įsakymu):

46.1. paskiria statinių naudojimo priežiūros vykdytoją (toliau – priežiūros vykdytojas), nustatydamas, kad Savivaldybės teritorijoje jis yra atsakingas už konkrečių teritorijų statinių naudojimo priežiūrą; 

46.2. įpareigoja priežiūros vykdytoją sudaryti prižiūrimų naudojamų statinių, kurių statinių naudojimo priežiūra pavesta Savivaldybės administracijai, statinių naudotojų sąrašus (Taisyklių 1 priedas) ir nuolat pagal poreikį juos pildyti ar keisti.

47. Priežiūros vykdytojas pagal sudarytus sąrašus nustato patikrinimo dažnumą:

47.1. ypatingų statinių, kurių požymiai apibrėžti statybos techniniame reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ ir daugiabučių gyvenamųjų namų, kurių aukštingumas iki 5 aukštų imtinai, – ne rečiau kaip vieną kartą per metus;

47.2. kitų statinių patikrinimas gali būti atliekamas dažniau, kai:

47.2.1. tokį sprendimą priėmė Savivaldybės administracijos direktorius. Sprendimas įforminamas įsakymu;

47.2.2.  įvyko naudojamo statinio avarija ar yra nustatyta jos grėsmė, pastebėtos statinio deformacijos, yra prielaidų, kad stichinių nelaimių ar kitų ekstremaliųjų situacijų metu pažeisti esminiai statinio reikalavimai, nustatyti Statybos įstatyme;

47.2.3. dėl statinių priežiūros gautas skundas, prašymas ar pranešimas, kuris nagrinėjamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

48. Esant poreikiui, priežiūros vykdytojas atlieka statinio faktinių duomenų patikrinimą, surašo faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą (Taisyklių 2 priedas), kuriame nurodo patikrinimo metu vietoje nustatytus faktinius duomenis, žodinius paaiškinimus ir atlieka fotofiksaciją.

VI SKYRIUS

PRIEŽIŪROS VYKDYTOJO FUNKCIJOS

49. Priežiūros vykdytojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatomis, apie numatomą statinio techninės priežiūros patikrinimą iš anksto raštu praneša statinio naudotojui. 

50. Patikrinimo metu statinio naudotojas privalo pateikti tikrinamo statinio techninės priežiūros prašomus dokumentus, juos pristatant su lydraščiu priežiūros vykdytojui į Savivaldybės priimamąjį. 

51. Priežiūros vykdytojas, tikrindamas statinių naudotojo atliekamą statinių techninę priežiūrą, privalo:

51.1. pareikalauti pateikti statinio techninei priežiūrai reikalingus dokumentus, kai jie yra privalomi, tarp jų:

51.1.1. statinio techninį pasą arba apšildomų pastatų, kurių naudingasis plotas didesnis kaip 1000 kvadratinių metrų, pastato techninį-energetinį pasą, statinio techninės priežiūros žurnalą, statinio periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktus, statinio tyrimų ir auditų (jei jų buvo) išvadas;

51.1.2. statinio projektą;

51.1.3. kadastro duomenų bylą;

51.1.4. statinio energinio naudingumo sertifikatą;

       51.1.5. bendraturčių jungtinės veiklos sutartį dėl statinio valdymo ir naudojimo, jeigu statinys turi daugiau negu vieną savininką;

51.2. patikrinti:

51.2.1. ar statinio techniniame pase (techninės apskaitos kortelėje), pastato techniniame-energetiniame pase įrašyti statinio techninių, ekonominių, konstruktyvinių, priešgaisrinės saugos ir energetinių charakteristikų pakeitimai po statinio kapitalinio remonto, paskirties keitimo, rekonstravimo ar bendrųjų statinio inžinerinių sistemų įrengimo, pertvarkymo, išmontavimo (jei tokie darbai atlikti);

51.2.2. ar laiku ir išsamiai pildomas statinio techninės priežiūros žurnalas;

51.2.3. ar atliekamos statinio periodinė ir specialioji apžiūra;

51.2.4. ar įvykdyti statinio techninės priežiūros žurnale įrašyti reikalavimai;

51.3. apžiūrėti statinį ar jo dalį vietoje;

51.4. apžiūrėjus statinį ar jo dalį, nustatyti:

51.4.1. ar statinys naudojamas pagal paskirtį;

51.4.2. ar nevykdomi statinyje statybos darbai be statybą leidžiančių dokumentų, jei juos turėti privaloma. Nustačius, kad statinyje vykdomi statybos darbai be statybą leidžiančių dokumentų, pranešti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos;

51.4.3. ar statinį naudojant laikomasi statinio projekte numatytų reikalavimų;

51.4.4. padaryti išvadas apie statinio techninę būklę ir jo techninę priežiūrą;

51.5. surašyti statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą (Taisyklių 3 priedas); jo vieną egzempliorių įteikti (nusiųsti) statinio naudotojui arba techniniam prižiūrėtojui, kitas egzempliorius lieka pas statinių priežiūrą vykdantį specialistą;

51.6. nustatyti reikalavimus trūkumams pašalinti;

51.7. kontroliuoti statinio techninės priežiūros patikrinimo akte įrašytų reikalavimų įvykdymą;

51.8. statinio techninės priežiūros žurnale ir prižiūrimų naudojamų statinių naudotojų sąraše pažymėti apie atliktą statinio techninės priežiūros patikrinimą;

51.9. apie patikrinimo išvadas ir reikalavimus informuoti (raštu, faksu ar el. paštu) statinio naudotoją ir statinio savininką (kai naudotojas nėra statinio savininkas).

52. Paaiškėjus, kad statinio būklė kelia pavojų statinyje ar arti jo gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais būnančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, atsižvelgdamas į grėsmės pobūdį, raštu pareikalauti, kad statinio naudotojas imtųsi reikiamų priemonių žmonėms apsaugoti, jei būtina, pareikalauti, kad būtų organizuojama jų evakuacija, sustabdytas statinio naudojimas, uždrausti bet kokią veiklą statinyje (jei reikia – ir statinio sklype ar teritorijoje). Jei reikia, Statybos įstatymo 34 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais, statinio ekspertizė atliekama viešojo administravimo subjektų, pagal kompetenciją atliekančių statybos valstybinę priežiūrą arba statinių naudojimo priežiūrą, iniciatyva. Statinio ekspertizės išlaidas apmoka statinio naudotojas arba savininkas; esant poreikiui:

52.1. kartu su statinio techniniu prižiūrėtoju patekti į butus ir kitas gyvenamąsias patalpas ir apžiūrėti statinio laikančiąsias konstrukcijas, kai statinio apžiūros akte užfiksuotos neleidžiamos statinio laikančiųjų konstrukcijų deformacijos arba gautas statinio bendraturčių pagrįstas pranešimas, kad butas ar kitos gyvenamosios patalpos naudojamos ne pagal paskirtį, dėl statybos darbų bute ar kitose gyvenamosiose patalpose gali būti susilpnintas statinio mechaninis atsparumas ir pastovumas ir dėl to gali kilti statinio griūties grėsmė. Statinio naudojimo priežiūrą atliekančio viešojo administravimo subjekto pareigūnas gali patekti į butą ir kitas gyvenamąsias patalpas jų naudotojų sutikimu, o atsisakius įsileisti, – pateikęs teismo nutartį dėl leidimo įeiti į butą ir (ar) kitas gyvenamąsias patalpas. Butų ir kitų gyvenamųjų patalpų naudotojams ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas turi būti raštu pranešta apie numatytą apžiūros laiką;

52.2. kreiptis į policiją, kad būtų laikinai apribotas patekimas į statinio teritoriją ar 
patalpą (-as), nutrauktas statinio naudojimas, apribotas ar uždraustas transporto priemonių eismas, jei kyla pavojus aplinkai, viešajai tvarkai ar asmenų saugumui;

52.3. suderinęs su statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros bei kitomis institucijomis, kviesti į patikrinimus statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų vadovus ir, esant būtinumui, kitų institucijų specialistus;

52.4. priežiūros vykdytojas, nustatęs Statybos įstatymo ar kitų teisės aktų pažeidimus dėl statinių naudojimo priežiūros pažeidimų, nagrinėja administracinius nusižengimus ir surašo administracinių nusižengimų protokolus, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso numatyta tvarka ir terminais.

VII SKYRIUS

STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ

53. Priežiūros vykdytojas privalo:

53.1. sunumeruoti atliktų patikrinimų aktus ir kartu su prie jų pridėtais dokumentais (pranešimais apie reikalavimų įvykdymą ir kt.) saugoti juos tam tikslui skirtuose segtuvuose;
53.2. pasibaigus metams, per mėnesį parengti Savivaldybės administracijos direktoriui ir Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai ataskaitą (Taisyklių 4 ir 5 priedai), pridėti priežiūrą patvirtinančius dokumentus. Ataskaitoje priežiūros vykdytojas turi nurodyti:

53.2.1. kiek patikrino naudojamų statinių pagal jų naudojimo paskirtį, tarp jų – naudojamų ypatingų statinių;

53.2.2. kiek nustatė teisės aktų, reglamentuojančių statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, pažeidimų, tarp jų:

53.2.2.1. kai statinys naudojamas ne pagal paskirtį;

53.2.2.2. kai statinių naudotojai, atlikdami statinių techninę priežiūrą, nesilaiko normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytų reikalavimų, kad būtų išlaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios esminius statinio reikalavimus pagal Statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalį per ekonomiškai pagrįstą laiką;

53.2.2.3. kai statybos darbai vykdomi be statybos leidimų;

53.2.2.4. kai statinys naudojamas jo nepripažinus tinkamu naudoti;

53.2.2.5. kai nesilaikoma statinio projekte numatytų reikalavimų statinio naudojimui;

53.2.3. kiek surašė reikalavimų pašalinti pažeidimus ir kiek reikalavimų įvykdyta laiku;

53.2.4. kiek Savivaldybės administracijos įgalioti specialistai surašė administracinių nusižengimų protokolų Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais ir tvarka;

53.2.5. kiek pareikalavo užsakyti atlikti statinio (jo dalies) ekspertizių ir kiek jų atlikta.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

54.
Priežiūros vykdytojas, atlikdamas priežiūrą, naudojasi visomis teisėmis ir pareigomis, nustatytomis Statybos įstatyme, kituose teisės aktuose ir šiose Taisyklėse.

55.
Vykdytojas už teisės aktų pažeidimus, padarytus atliekant priežiūrą (arba už neatlikimą jam nustatytų funkcijų), atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

56.
Savivaldybės administracijos direktorius kontroliuoja priežiūros vykdytojo veiklą ir imasi priemonių jai gerinti.

_______________________



Panevėžio miesto savivaldybės statinių naudojimo priežiūros ir tinkamo statinių naudojimo 

1 priedas 

statinių, kurių naudojimo priežiūrą vykdo Panevėžio savivaldybės administracija, naudotojų sąrašas

	Eil.

Nr.
	Statinio naudoto-jas, jo adresas, tel. Nr.
	Statinio pavadini-mas, paskirtis, unikalus Nr.
	Statinio pastatymo metai / kategorija (ypatingas, neypatingas)
	Statinio techninis prižiūrėto-jas, vadovo vardas, pavardė, 

tel. Nr.
	Preliminarus statinio techninės būklės įvertinimas (gera, patenkina-ma, bloga, avarinė)
	Statinio techninės priežiūros patikrinimų datos
	Pastabos apie patikrinimų rezultatus

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


_________________________________________________________________________

viešojo administravimo subjekto vadovas                      vardas, pavardė                                   parašas, data

_________________________________________________________________________

statinio naudojimo priežiūros vykdytojas                        vardas, pavardė                                 parašas, data

______________________________


Panevėžio miesto savivaldybės statinių naudojimo priežiūros ir tinkamo statinių naudojimo taisyklių

2 priedas

FAKTINIŲ DUOMENŲ PATIKRINIMO VIETOJE
AKTAS

20      m.  ………………..... d. Nr. 

____________________

Vieta

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Statybos skyriaus

___________________________________________________________________________
Darbuotojo (-ų), atlikusio (-ių) patikrinimą, pareigos, vardas (-ai) ir pavardė (-ės)

patikrino____________________________________________________________________

Statinio (-ių) / patalpos pavadinimas (-ai) (paskirtis), adresas, unikalus Nr.

___________________________________________________________________________


Savininkas / naudotojas
NUSTATYTA:

	Eil. Nr.
	Patikrinimo vietoje nustatyti faktiniai duomenys

	
	

	
	


	Eil. Nr.
	Išvada

	
	

	
	


Patvirtinu (-ame), kad patikrinimo duomenys tikri: 

___________________________________________________________________________

Darbuotojo (-ų), atlikusio (-ių) patikrinimą, vardas (-ai) ir pavardė (-ės), parašas (-ai)

Patikrinime dalyvavusiųjų (liudytojų, kitų suinteresuotų asmenų) pastabos ir parašai:

	Vardas, pavardė, parašas, data
	Pastabos

	
	

	
	

	
	


Pastaba. Patikrinimo dalyviai gali pridėti rašytinius paaiškinimus.

PRIDEDAMA. Fotofiksacija, ....lapai (-ų).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Panevėžio miesto savivaldybės statinių naudojimo priežiūros ir tinkamo statinių naudojimo taisyklių

3 priedas

__________________________________________________________________________

viešojo administravimo subjekto pavadinimas

__________________________________________________________________________

statinio (-ių) naudotojo pavadinimas

STATINIO (-IŲ) TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PATIKRINIMO

AKTAS NR.

20___m.__________________d.

_____________________

Vieta

Aš, statinių naudojimo priežiūros vykdytojas____________________________________

___________________________________________________________________________,

pareigos, vardas, pavardė

dalyvaujant / nedalyvaujant statinio (-ių) techniniam prižiūrėtojui ______________________,

___________________________________________________________________________

juridinio asmens pavadinimas, techninio prižiūrėtojo vardas, pavardė (pildoma, jei dalyvauja)

patikrinau statinio (-ių) naudotojo atliekamą statinio (-ių) techninę priežiūrą ir nustačiau:

1. Statinio (-ių) naudotojui priklauso šie statiniai:

	Eil.
Nr.
	Statinio adresas, pavadinimas, paskirtis
	Unikalus Nr.
	Pastatymo metai
	Sienų medžiaga

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2. Techninis prižiūrėtojas pateikė šiuos dokumentus:

2.1. statinio projektą _______________________________________________________;

2.2. statinio techninį pasą ___________________________________________________;

2.3. statinio techninės priežiūros žurnalą _______________________________________;

2.4. statinio apžiūrų aktus __________________________________________________;

2.5. statinio tyrimų ir auditų išvadas __________________________________________;

2.6. techninės priežiūros taisykles ir norminius dokumentus ________________________

________________________________________________________________________.

3. Apžiūrėjus _____________________________________________________________

________________________________________________________________________,

statinio pavadinimas, paskirtis

jo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė tokia: ___________________________________

________________________________________________________________________

techninės būklės ir pastebėtų defektų aprašymas, įvertinimas

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

4. Techninio prižiūrėtojo veiklos aprašymas ir įvertinimas:

4.1. statinio techninės priežiūros žurnalo tvarkymas (nuolatinių stebėjimų įrašai, apžiūrų aktų registravimas, reikalavimai dėl defektų pašalinimo, jų vykdymas ir kt.) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.2. periodinių ir specializuotų apžiūrų atlikimas ir jų išvadų vykdymo organizavimas 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4.3. remonto būtinumas ir jo organizavimas 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4.4. kitų dokumentų tvarkymas 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REIKALAUJU ___________________________________________________________________________

statinių naudojimo priežiūros vykdytojo siūlymai ir reikalavimai

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________                         _____________________

statinių naudojimo priežiūros vykdytojo vardas, pavardė                                                   parašas, data 



____________________________________                         _____________________

statinio techninio prižiūrėtojo vardas, pavardė                                                                     parašas, data

____________________________________

Panevėžio miesto savivaldybės statinių naudojimo priežiūros ir tinkamo statinių naudojimo taisyklių

4 priedas

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
________________________________________________
viešojo administravimo subjekto pavadinimas

PAŽYMA APIE 20___ METŲ STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS REZULTATUS 
(STATINIŲ PATIKRINIMUS)

1 lentelė

	Eil. Nr.
	Statinių grupės (pagal jų naudojimo paskirtį) pavadinimas
	Statinių naudotojų skaičius / statinių skaičius

(pagal sudarytus statinių naudotojų sąrašus)
	Statinių, kuriuose nustatyti teisės aktų pažeidimai, skaičius

	
	
	Iš viso / ypatingų
	tarp jų patikrinti
	Iš viso
	Pagal pažeidimus

	
	
	
	Iš viso
	ypatingi pagal STR 1.01.03:2017
	būklės, keliančios pavojų statinyje ar arti jo gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais būnančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai
	
	statinio (patalpos) naudojimas ne pagal paskirtį
	statinių techninės priežiūros taisyklių (STR 1.07.03:2017) reikalavimų nesilaikymas
	statinyje vykdoma galbūt savavališka statyba

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Pastaba. Lentelės 10 skiltis pildoma, kai apie galbūt savavališką statybą pranešta Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Viešojo administravimo subjekto vadovas_________________________________________









































parašas
vardas, pavardė,
data

_______________________________________________
viešojo administravimo subjekto pavadinimas


PAŽYMA APIE 20___ METŲ STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS REZULTATUS 

(reikalavimas pašalinti teisės aktų pažeidimus)
2 lentelė

	Eil.

Nr.
	Statinių grupės (pagal jų naudojimo paskirtį) pavadinimas
	Statinių naudojimo priežiūros vykdytojų reikalavimų (aktų) pašalinti teisės aktų pažeidimus skaičius
	Surašyta ATP protokolų
	Skirta nuobaudų
	Išieškota baudų, Eur

	
	
	Įteikti
	Įvykdyti
	
	Iš viso
	Iš jų baudų
	Iš viso 
	Iš jų paskirtų teismo

	
	
	Iš viso
	Iš jų užsakyta atlikti statinio (jo dalies) ekspertizes
	Iš viso
	Iš jų atlikta statinio (jo dalies) ekspertizių
	
	
	vnt.
	eurais
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Gyvenamieji pastatai 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Negyvenamieji pastatai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Inžineriniai statiniai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IŠ VISO


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Viešojo administravimo subjekto vadovas

_________________________________________________

parašas                vardas, pavardė                data

________________________________


Panevėžio miesto savivaldybės statinių naudojimo priežiūros ir tinkamo statinių naudojimo taisyklių

5 priedas

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA ________________________________________________

viešojo administravimo subjekto pavadinimas

PAŽYMA APIE STATINIUS, 
KURIE NETURI SAVININKŲ AR KURIŲ SAVININKAI NEŽINOMI

IKI 20___ M. __________________D.

	Eil. Nr.
	Statinių grupės (pagal jų naudojimo paskirtį) pavadinimas
	Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), skaičius, vnt.                 
	Teismams pateiktų prašymų pripažinti statinį bešeimininkiu skaičius, vnt.
	Teismų pripažintų bešeimininkiais statinių skaičius, vnt.
	Nugriautų statinių skaičius, vnt.
	Pastabos

	
	
	Iš viso /

ST
	Savininkų paieška

(kur ir kada skelbta)
	
	
	
	

	
	
	
	1 kartą
	2 kartus
	3 kartus
	
	
	
	

	1
	2
	3 
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Gyvenamieji pastatai
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Negyvenamieji pastatai
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Inžineriniai statiniai
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IŠ VISO
	
	
	
	
	
	
	
	


Pastabos: 

1. ST – statinių skaičius konservacinės apsaugos prioriteto teritorijose, ekologinės apsaugos prioriteto teritorijose (tik paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose), kompleksinėse saugomose teritorijose.

2. Lentelės 4 skiltyje įrašomas skaičius statinių, kurie paskelbti spaudoje tik vieną kartą, neįtraukiant statinių, kurie jau skelbti spaudoje du ar tris kartus. 

3. Lentelės 5 skiltyje įrašomas skaičius statinių, kurie paskelbti spaudoje du kartus, neįtraukiant statinių, kurie jau skelbti spaudoje tris kartus. 

Viešojo administravimo subjekto vadovas______________________________________
parašas    vardas, pavardė     data

_____________________________________


