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PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. 1-347 „DĖL PANEVĖŽIO MIESTO TERITORIJŲ IR GATVIŲ PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO PASLAUGŲ TEIKIMO ĮKAINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

[bookmark: registravimoDataIlga][bookmark: registravimoNr]2026 m. spalio 14 d. Nr. TSP-438
Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 29 punktu, 16 straipsnio 1 dalimi ir Panevėžio miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. 1-103 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1-44 pripažinimo netekusiu galios“, 189 punktu, Panevėžio miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti Panevėžio miesto teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugų teikimo įkainių sąrašą, patvirtintą Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. 1-347 „Dėl Panevėžio miesto teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugų teikimo įkainių sąrašo patvirtinimo“:
1.1. papildyti 3.1.6–3.1.7 papunkčiais ir išdėstyti juos taip:
	„3.1.6.
	Sudėtingos prieigos teritorijų žolės pjovimo darbai, apsaugant gretimus objektus
	100 m2
	55,98

	3.1.7.
	Nepageidaujamos augalijos šalinimas ir sutvarkymas specialios paskirties teritorijose
	1 m2
	4,96“;


1.2.  papildyti 5.8 papunkčiu ir išdėstyti jį taip:
	„5.8.
	Mažosios architektūros elementų valymas (paminklai, memorialai, atminimo lentos ir kt.)
	1 val.
	13,53“;


1.3.  papildyti 6.11.1–6.11.2 papunkčiais ir išdėstyti juos taip:
	„6.11.1.
	1,1 m3 talpos
	1 t
	58,82 + 
atliekų tvarkytojo kaina

	6.11.2.
	5–7 m3 talpos
	1 t
	46,00 +
 atliekų tvarkytojo kaina“;


1.4. papildyti 7.5–7.7 papunkčiais ir išdėstyti juos taip:
	„7.5.
	Specialios paskirties teritorijų administravimas
	1 vnt. / 
1 mėn.
	3104,06 + sąskaita už vandenį

	7.6.
	Specialios paskirties teritorijų žymėjimas riboženkliais
	1 m2
	3,31

	7.7.
	Specialios paskirties teritorijų nužymėjimas informaciniais žymekliais
	1 vnt.
	8,95“;


1.5. pripažinti netekusiu galios 9 punktą;
1.6. buvusį 10 punktą laikyti 9 punktu ir išdėstyti jį taip:
	„9.
	Apšvietimo tinklų priežiūra ir remontas

	9.1.
	Gatvių apšvietimo tinklų priežiūra
	
	

	9.1.1.
	Apšvietimo tinklo eksploatavimas
	1 d. d.
	560,00 + 
sąskaita už medžiagas***

	9.1.1.1.
	Apšvietimo sistemos valdymo administravimas
	1 mėn.
	5000,00 + sąskaita už valdiklių programavimo paslaugas***

	9.1.2.
	Operatyvinio personalo budėjimas po darbo valandų, poilsio ir švenčių dienomis
	
	

	9.1.2.1.
	Kai dirba 1 darbuotojas
	1 val.
	28,67

	9.1.2.2.
	Kai dirba 2 darbuotojai
	1 val.
	54,96

	9.2.
	Šviestuvų remontas
	
	

	9.2.1.
	Perdegusių apšvietimo 70 W natrio lempų keitimas, įskaitant medžiagų kainas****
	1 vnt.
	42,34

	9.2.2.
	Perdegusių apšvietimo 150 W natrio lempų keitimas, įskaitant medžiagų kainas****
	1 vnt.
	46,43

	9.2.3.
	Perdegusių apšvietimo metalo halogeninių lempų keitimas, įskaitant medžiagų kainas**** 
	1 vnt.
	57,13

	9.2.4
	Gatvių apšvietimo LED šviestuvų iki 70 W įrengimas, įskaitant šviestuvo kainą
	1 vnt.
	397,51

	9.2.5.
	Gatvių apšvietimo LED šviestuvų 71–110 W įrengimas, įskaitant šviestuvo kainą
	1 vnt.
	436,41

	9.2.6.
	Kryptinio šviesos srauto LED šviestuvų įrengimas, įskaitant šviestuvo kainą
	1 vnt.
	436,41

	9.2.7.
	Gatvių apšvietimo šviestuvų, kabinamų ant gembių, demontavimas****
	1 vnt.
	59,55

	9.2.8.
	Gatvių apšvietimo natrio lempų šviestuvų remontas, įskaitant medžiagų kainas****
	1 vnt.
	88,46

	9.2.9.
	Gatvių apšvietimo šviestuvo montavimas be šviestuvo kainos****
	1 vnt.
	64,73

	9.2.10.
	Šviestuvo perjungimas pakeitus maitinimo laidus, įskaitant medžiagų kainas****
	1 vnt.
	55,11

	9.2.11.
	Gatvių apšvietimo LED lempų šviestuvų remontas, įskaitant medžiagų kainas****
	1 vnt.
	105,17

	9.3.
	Apšvietimo atramų remontas
	
	

	9.3.1.
	Cinkuotų apšvietimo atramų pastatymas be atramos ir pamato kainos****
	1 vnt.
	194,22

	9.3.2.
	Cinkuotų apšvietimo atramų pastatymas, įskaitant atramos ir pamato kainą****
	1 vnt.
	646,82

	9.3.3.
	Gelžbetoninių apšvietimo atramų (paramsčių) pastatymas be atramos (paramsčio) kainos****
	1 vnt.
	207,78

	9.3.4.
	Gelžbetoninių apšvietimo atramų (paramsčių) pastatymas įskaitant atramos (paramsčio) kainą****
	1 vnt.
	617,96

	9.3.5.
	Metalinių apšvietimo atramų demontavimas
	1 vnt.
	221,68

	9.3.6.
	Gelžbetoninių apšvietimo atramų (paramsčių) demontavimas****
	1 vnt.
	
260,82


	9.3.7.
	Gembės šviestuvui ant atramos montavimas, įskaitant medžiagų kainą****
	1 vnt.
	130,92

	9.3.8.
	Gembės šviestuvui ant atramos montavimas be gembės kainos****
	1 vnt.
	50,76

	9.3.9.
	Gembės šviestuvui demontavimas iš autobokštelio****
	1 vnt.
	29,33

	9.3.10.
	Apšvietimo atramų tiesinimas
	1 vnt.
	65,89  

	9.3.11.
	Metalinių paviršių dažymas
	1 m²
	58,19

	9.3.12.
	Metalinių atramų kabelinių skydelių remontas
	1 vnt.
	135,69

	9.3.13.
	Metalinių atramų kabelinių skydelių dangtelių keitimas
	1 vnt.
	51,33

	9.3.14.
	Cinkuotų apšvietimo atramų (6,5 m ilgio) pastatymas, įskaitant atramos kainą****
	1 vnt.
	362,18

	9.3.15.
	Cinkuotų apšvietimo atramų (8,5 m ilgio) pastatymas, įskaitant atramos ir pamato kainą****
	1 vnt.
	506,91

	9.4.
	Apšvietimo kabelių, oro linijų, valdymo skydų ir kiti remonto darbai
	
	

	9.4.1.
	Apšvietimo kabelių klojimas tranšėjose su dangų atkūrimu, įskaičiuojant medžiagų kainą
	100 m
	2012,22

	9.4.2.
	Apšvietimo kabelių klojimas paruoštose tranšėjose be dangų atkūrimo, įskaičiuojant medžiagų kainą
	100 m
	1184,45

	9.4.3.
	Kabelių remontas, montuojant 2 jungiamąsias movas, kai intarpas iki 5 m, įskaičiuojant medžiagų kainą
	1 vnt.
	298,87

	9.4.4.
	Kabelio pertraukimas sumontuotose vamzdžiuose, įskaičiuojant medžiagų kainą
	100 m
	240,16

	9.4.5.
	Kabelio galūnių užtaisymas, įskaitant medžiagų kainą
	1 vnt.
	99,87

	9.4.6.
	Kryptinio gręžimo darbai uždaruoju būdu, įtraukiant iki 75 mm skersmens PVC vamzdį
	1 m
	83,05

	9.4.7.
	Apšvietimo 1F OL montavimas oro kabeliu „AMKA“
	100 m
	348,51

	9.4.8.
	Apšvietimo 3F OL montavimas oro kabeliu „AMKA“
	100 m
	514,73

	9.4.9.
	Apšvietimo OL demontavimas
	100 m
	46,23

	9.4.10.
	Apšvietimo valdymo punktų remontas****
	1 vnt.
	163,13

	9.4.11.
	Apšvietimo valdymo skydų montavimas, įskaitant medžiagų kainas
	1 vnt.
	1550,63

	9.4.12.
	Apšvietimo valdymo skydų demontavimas****
	1 vnt.
	79,84

	9.4.13.
	1F automatinio jungiklio pakeitimas****
	1 vnt.
	23,44

	9.4.14.
	3F automatinio jungiklio pakeitimas****
	1 vnt.
	56,38

	9.4.15.
	Įžeminimo kontūro įrengimas****
	1 vnt.
	109,24

	9.4.16.
	Geodezinės kontrolinės nuotraukos parengimas po montavimo darbų
	1 m
	3,71

	9.4.17.
	Kontrolinis geodezinių matavimų parengimas
	1 vnt.
	55,17

	9.4.18.
	Apšvietimo tinklo įrengimas su dangų atstatymu (kabelio klojimas tranšėjoje, atramos su šviestuvais pastatymas, kabelinio tinklo plano parengimas)
	100 m
	7371,00

	9.4.19.
	Apšvietimo tinklo įrengimas be dangų atstatymo (kabelio klojimas tranšėjoje, atramos su šviestuvais pastatymas, kabelinio tinklo plano parengimas)
	100 m
	6596,34

	9.4.20.
	Automatinio jungiklio su nuotėkio rele pakeitimas****
	1 vnt.
	162,38

	9.4.21.
	Pamatų apšvietimo atramoms įrengimas (su pamato kaina)****
	1 vnt.
	145,15“;


1.7. pakeisti paskutinę pastraipą su pastabomis ir ją išdėstyti taip:
	„Pastabos: 
* Atliekant paslaugą nedarbo laiku (šventinių, poilsio dienų ar valandų metu) taikyti įkainių indeksavimo koeficientą 1,8.
** Linijiniai darbai, kada organizuojamas grupės medžių genėjimas vienoje gatvėje ar teritorijoje.
*** Neįtrauktas į paslaugos įkainio skaičiuoklę, tačiau būtinas paslaugoms atlikti.
**** Užsakant 1–2 vnt. vienoje gatvėje ar teritorijoje taikyti įkainių indeksavimo koeficientą 1,2.“


2. Nurodyti, kad šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Panevėžio miesto savivaldybės tarybai (Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.


Savivaldybės merė		Loreta Masiliūnienė 
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